## Diario 0
FECHA | HORA | AGENCIA | UBICACIÓN | CIRCUITO PRINCIPAL | VLAN | CAIDA | RESTABLECIMIENTO | Tiempo de respuesta | AGENCIAS | TOTAL DE FALLAS
05/03/2025 | 12:30 | 019 | LA FRIA | 7731-0000280 | 404 | 12:30 | 3:30 | 4 horas en solucionar | LA FRIA | 0
05/03/2025 | 2:30 | 011 | BARINAS | 7341-0002340 | 403 | 2:30 | 6:30 | 4 horas en solucionar | BARINAS | 0
06/03/2025 | 8:30 | 013 | IPSFA CIUDAD BOLIVAR | 9161-0002159 | 403 | 8:30 | 8:50 | 20 minutos en solucionar. | PUERTO ORDAZ | 0
06/03/2025 | 9:50 | 019 | LA FRIA | 7731-0000280 | 404 | 9:50 | 12:50 | 3 horas en solucionar | MARACAY | 0
06/03/2025 | 1:35 | 017 | IPSFA LARA | 5158-0009590 | 404 | 1:30 | 5:30 | 4 horas en solucionar | BARCELONA | 0
06/03/2025 | 1:35 | 029 | ZODI PORTUGUESA | BANFA-9895 | 1207 | 1:30 | 5:30 | 4 horas en solucionar | CIUDAD BOLIVAR | 0
06/03/2025 | 2:20 | 036 | ZODI SUCRE | 8471-0002725 | 717 | 2:20 | 6:20 | 4 horas en solucionar | VALENCIA | 1
06/03/2025 | 3:25 | 011 | BARINAS | 7341-0002340 | 403 | 3:25 | 7:25 | 4 horas en solucionar | PUERTO CABELLO | 0
07/03/2025 | 8:35 | 020 | SAN CRISTOBAL | 7681-0007943 | 404 | 8:35 | 8:50 | 15 minutos en solucionar | PUNTO FIJO | 0
07/03/2025 | 12:00 | 014 | VALENCIA | 4181-0019584 | 403 | 12:00 | 4:00 | 4 horas en solucionar. | LARA | 0
07/03/2025 | 1:20 | 019 | LA FRIA | 7731-0000280 | 404 | 1:20 | 5:20 | 4 horas en solucionar. | HOSPITAL MILITAR DE SAN CRISTOBAL | 0
10/03/2025 | 9:00 | 019 | LA FRIA | 7731-0000280 | 404 | 9:00 | 12:00 | 3 horas en solucionar | SAN CRISTOBAL | 0
10/03/2025 | 12:15 | 020 | SAN CRISTOBAL | 7681-0007943 | 404 | 12:15 | 12:20 | 5 minutos en solucionar | MARACAIBO | 0
10/03/2025 | 12:50 | 020 | SAN CRISTOBAL | 7681-0007943 | 404 | 12:35 | 12:45 | 10 minutos en solucionar. | ZULIA | 0
10/03/2025 | 3:30 | 011 | BARINAS | 7341-0002340 | 403 | 3:30 | 7:30 | 4 horas en solucionar | MINISTERIO DE LA DEFENSA | 0
10/03/2025 | 3:35 | 039 | YARACUY | BANFA-9405 | 1207 | 3:35 | 7:35 | 4 horas en solucionar | ACADEMIA MILITAR | 0
11/03/2025 | 8:00 | 019 | LA FRIA | 7731-0000280 | 404 | 8:00 | 9:13 | 1 hora y 13 minutos en solucionar | CANES | 0
11/03/2025 | 10:10 | 019 | LA FRIA | 7731-0000280 | 404 | 10:10 | 10:53 | 43 minutos en solucionar | COMANDANCIA GENERAL DE LA GNB | 0
11/03/2025 | 10:10 | 020 | SAN CRISTOBAL | 7681-0007943 | 404 | 10:10 | 10:12 | 2 minutos en solucionar | GUARICO | 0
11/03/2025 | 10:20 | 020 | SAN CRISTOBAL | 7681-0007943 | 404 | 10:20 | 10:12 | 2 minutos en solucionar | PORTUGUESA | 1
11/03/2024 | 10:35 | 020 | SAN CRISTOBAL | 7681-0007943 | 404 | 10:35 | 10:36 | 1 minuto en solucionar | APURE | 0
11/03/2025 | 10:50 | 020 | SAN CRISTOBAL | 7681-0007943 | 404 | 10:51 | 10:52 | 1 minuto en solucionar | MIRANDA | 0
11/03/2025 | 11:20 | 020 | SAN CRISTOBAL | 7681-0007943 | 404 | 11:12 | 11:13 | 1 minuto en solucionar | MONAGAS | 0
11/03/2025 | 11:20 | 020 | SAN CRISTOBAL | 7681-0007943 | 404 | 11:18 | 11:19 | 1 minuto en solucionar | DELTA AMACURO | 0
11/03/2025 | 11:20 | 020 | SAN CRISTOBAL | 7681-0007943 | 404 | 11:19 | 11:20 | 1 minuto en solucionar | NUEVA ESPARTA | 0
11/03/2025 | 11:30 | 020 | SAN CRISTOBAL | 7681-0007943 | 404 | 11:30 | 11:31 | 1 minuto en solucionar | SUCRE | 0
11/03/2025 | 11:35 | 020 | SAN CRISTOBAL | 7681-0007943 | 404 | 11:33 | 11:34 | 1 minuto en solucionar | TRUJILLO | 0
11/03/2025 | 11:40 | 020 | SAN CRISTOBAL | 7681-0007943 | 404 | 11:40 | 11:41 | 1 minuto en solucionar | MÉRIDA | 1
11/03/2025 | 12:50 | 011 | BARINAS | 7341-0002340 | 403 | 12:50 | 4:50 | 4 horas en solucionar | YARACUY | 0
11/03/2025 | 12:50 | 008 | BARCELONA | 8160-014914 | 403 | 12:50 | 4:50 | 4 horas en solucionar | COJEDES | 0
11/03/2025 | 1:30 | 022 | ZODI ZULIA | BANFA-9052 | 1207 | 1:30 | 2:02 | 30minutos en solucionar | AMAZONAS | 0
11/03/2025 | 2:30 | 017 | IPSFA LARA | 5158-0009590 | 404 | 2:30 | 6:30 | 4 horas en solucionar | ALTOS MIRANDINOS | 0
11/03/2025 | 3:10 | 034 | ZODI DELTA AMACURO | 9411-00003858 | 405 | 3:10 | 3:15 | 5 minutos en solucionar | HOSPITAL MILITAR DR. CARLOS AREVALO | 0
11/03/2025 | 3:50 | 019 | LA FRIA | 7731-0000280 | 404 | 3:50 | 3:55 | 5 minutos en solucionar | RAMO VERDE | 0
12/03/2025 | 9:20 | 019 | LA FRIA | 7731-0000280 | 404 | 9:20 | 12:20 | 3 horas en solucionar | CARUPANO | 0
12/03/2025 | 9:35 | 020 | SAN CRISTOBAL | 7681-0007943 | 404 | 9:35 | 9:45 | 10 minutos en solucionar. | CIRCULO MILITAR | 0
12/03/2025 | 12:00 | 018 | HOSPITAL MILITAR SAN CRISTOBAL | 7684-0008126 | 404 | 12:00 | 12:10 | 10 minutos en solucionar. |  | 3
12/03/2025 | 12:20 | 020 | SAN CRISTOBAL | 7681-0007943 | 404 | 12:20 | 1:32 | 1 hora y 12 minutos en solucionar
12/03/2025 | 1:50 | 039 | YARACUY | BANFA-9405 | 1207 | 1:50 | 3:20 | 2 horas en solucionar
12/03/2025 | 2:20 | 020 | SAN CRISTOBAL | 7681-0007943 | 404 | 2:20 | 2:21 | 1 minuto en solucionar
12/03/2025 | 2:20 | 037 | ZODI TRUJILLO | BANFA-9209 | 1207 | 2:20 | 2:25 | 5 minutos en solucionar
12/03/2025 | 3:10 | 020 | SAN CRISTOBAL | 7681-0007943 | 404 | 3:10 | 5:10 | 2 horas en solucionar
12/03/2025 | 3:40 | 037 | ZODI TRUJILLO | BANFA-9209 | 1207 | 3:40 | 3:45 | 5 minutos en solucionar
12/03/2025 | 3:40 | 019 | LA FRIA | 7731-0000280 | 404 | 3:40 | 3:45 | 5 minutos en solucionar
13/03/2025 | 8:30 | 019 | LA FRIA | 7731-0000280 | 404 | 8:30 | 9:23 | 1 hora en solucionar
13/03/2025 | 10:50 | 033 | MONAGAS | 8682-0004371 | 790 | 10:40 | 12:08 | 2 horas en solucionar
13/03/2025 | 12:55 | 020 | SAN CRISTOBAL | 7681-0007943 | 404 | 12:30 | 3:02 | 3 horas en solucionar
13/03/2025 | 1:00 | 037 | ZODI TRUJILLO | BANFA-9209 | 1207 | 12:30 | 12:33 | 3 minutos en solucionar
14/03/2025 | 9:00 | 019 | LA FRIA | 7731-0000280 | 404 | 9:00
14/03/2025 | 9:45 | 048 | CARUPANO | 8556-0000945 | 403 | 9:45 | 9:50 | 5 minutos en solucionar
14/03/2025 | 2:30 | 018 | HOSPITAL MILITAR SAN CRISTOBAL | 7684-0008126 | 404 | 2:30 | 2:35 | 5 minutos en solucionar
14/03/2025 | 3:00 | 020 | SAN CRISTOBAL | 7681-0007943 | 404 | 3:00 | 4:00 | 1 hora en solucionar
14/03/2025 | 3:00 | 010 | LOS PROCERES MARACAY | 4353-12823 | 728 | 3:00 | 4:00 | 1 hora en solucionar
14/03/2025 | 3:10 | 019 | LA FRIA | 7731-0000280 | 404 | 3:10 | 4:10 | 1 hora en solucionar
17/03/2025 | 11:30 | 036 | ZODI SUCRE | 8471-002725 | 717 | 11:30 | 4:00 | 5 horas en solucionar
17/03/2025 | 12:30 | 019 | LA FRIA | 7731-0000280 | 404 | 12:00 | 3:04 | 3 horas en solucionar
17/03/2025 | 12:30 | 014 | VALENCIA | 4181-0019584 | 403 | 12:00 | 3:40 | 3 horas en solucionar
17/03/2025 | 2:05 | 021 | IPSFA MARACAIBO | BANFA-9022 | 1207 | 12:21 | 12:50 | 30 minutos en solucionar
17/03/2025 | 2:50 | 048 | CARUPANO | 8556-0000945 | 403 | 2:50 | 6:50 | 4 horas en solucionar
17/03/2025 | 4:00 | 010 | LOS PROCERES MARACAY | 4353-12823 | 728 | 4:02 | 5:02 | 1 hora en solucionar
18/03/2025 | 9:00 | 019 | LA FRIA | 7731-0000280 | 404 | 9:00 | 12:20 | 3 horas en solucionar
18/03/2025 | 12:10 | 014 | VALENCIA | 4181-0019584 | 403 | 12:10 | 2:06 | 2 horas en solucionar
18/03/2025 | 12:10 | 033 | MONAGAS | 8682-0004371 | 790 | 12:10 | 4:10 | 4 horas en solucionar
18/03/2025 | 3:50 | 011 | BARINAS | 7341-0002340 | 403 | 3:50 | 7:50 | 4 horas en solucionar
18/03/2025 | 3:50 | 019 | LA FRIA | 7731-0000280 | 404 | 3:50 | 4:50 | 1 hora en solucionar
20/03/2025 | 9:45 | 014 | VALENCIA | 4181-0019584 | 403 | 9:45 | 9:48 | 3 minutos en solucionar
20/03/2025 | 9:55 | 019 | LA FRIA | 7731-0000281 | 405 | 9:55 | 12:10 | 3 horas en solucionar
20/03/2025 | 12:00 | 030 | ZODI APURE | 4681-0001252 | 405 | 12:00 | 12:01 | 1 minuto en solucionar
20/03/2025 | 1:00 | 027 | ZODI GUARICO | 4681-0001252 | 405 | 1:00 | 1:03 | 3 minutos en solucionar
20/03/2025 | 1:30 | 008 | BARCELONA | 8160-014914 | 403 | 1:30 | 4:30 | 4 horas en solucionar
20/03/2025 | 3:03 | 019 | LA FRIA | 7731-0000281 | 405 | 3:03 | 4:03 | 1 hora en solucionar
20/03/2025 | 3:40 | 020 | SAN CRISTOBAL | 7681-0007943 | 404 | 3:40 | 4:40 | 1 hora en solucionar
20/03/2025 | 4:05 | 038 | ZODI MERIDA | BANFA-9358 | 1207 | 4:05 | 4:11 | 6 minutos en solucionar
21/03/2025 | 8:30 | 019 | LA FRIA | 7731-0000281 | 405 | 8:30 | 9:08 | 1 hora en solucionar
21/03/2025 | 10:00 | 038 | ZODI MERIDA | BANFA-9358 | 1207 | 10:00 | 2:32 | 4 horas en solucionar
21/03/2025 | 10:20 | 010 | LOS PROCERES MARACAY | 4353-12823 | 728 | 10:20 | 2:45 | 4 horas en solucionar
21/03/2025 | 10 | 014 | VALENCIA | 4181-0019584 | 403 | 10:20 | 5:00 | 7 horas en solucionar
21/03/2025 | 12:10 | 019 | LA FRIA | 7731-0000281 | 405 | 12:10 | 3:06 | 3 horas en solucionar
21/03/2025 | 10:45 | 020 | SAN CRISTOBAL | 7681-0007943 | 404 | 10:40 | 10:44 | 4 minutos en solucionar
21/03/2025 | 12:35 | 030 | ZODI APURE | 4941-001389 | 405 | 12:35 | 4:06 | 4 horas en solucionar
21/03/2025 | 12:45 | 029 | ZODI PORTUGUESA | BANFA-9895 | 1207 | 12:45 | 4:06 | 4 horas en solucionar
21/03/2025 | 3:10 | 013 | IPSFA CIUDAD BOLIVAR | 9161-0002159 | 403 | 3:10 | 7:10 | 4 horas en solucionar
24/03/2025 | 8:50 | 015 | BASE NAVAL PUERTO CABELLO | CEAP-1046 | DLCI-643 | 8:30 | 1:40 | 5 horas en solucionar
24/03/2025 | 9:25 | 040 | ZODI COJEDES | 4813-0001032 | 790 | 8:50 | 12:10 | 3 horas en solucionar
24/03/2025 | 9:10 | 020 | SAN CRISTOBAL | 7681-0007943 | 404 | 9:10 | 12:10 | 3 horas en solucionar
24/03/2025 | 9:25 | 019 | LA FRIA | 7731-0000281 | 405 | 9:25 | 12:10 | 3 horas en solucionar
24/03/2025 | 12:10 | 036 | ZODI SUCRE | 8471-002725 | 717 | 12:10 | 4:10 | 4 horas en solucionar
24/03/2025 | 12:15 | 029 | ZODI PORTUGUESA | BANFA-9895 | 1207 | 12:15 | 12:20 | 5 minutos en solucionar
24/03/2025 | 1:45 | 014 | VALENCIA | 4181-0019584 | 403 | 1:45 | 4:45 | 4 horas en solucionar
25/03/2025 | 8:50 | 029 | ZODI PORTUGUESA | BANFA-9895 | 1207 | 8:50 | 10:00 | 2 horas en solucionar
25/03/2025 | 8:50 | 019 | LA FRIA | 7731-0000281 | 405 | 8:50 | 9:01 | 10 minutos en solucionar.
25/03/2025 | 8:50 | 015 | BASE NAVAL PUERTO CABELLO | CEAP-1046 | DLCI-643 | 8:50 | 12:25 | 4 horas en solucionar
25/03/2025 | 10:00 | 020 | SAN CRISTOBAL | 7681-0007943 | 404 | 10:00 | 10:01 | 1 minuto en solucionar
25/03/2025 | 10:55 | 039 | YARACUY | BANFA-9405 | 1207 | 10:55 | 12:02 | 2 horas en solucionar
25/03/2025 | 12:00 | 019 | LA FRIA | 7731-0000281 | 405 | 12:00 | 3:20 | 3 horas en solucionar
25/03/2025 | 12:00 | 020 | SAN CRISTOBAL | 7681-0007943 | 404 | 12:00 | 12:45 | 45 minutos en solucionar
25/03/2025 | 1:30 | 020 | SAN CRISTOBAL | 7681-0007943 | 404 | 1:30 | 3:45 | 2 horas en solucionar
25/03/2025 | 1:055 | 048 | CARUPANO | 8556-0000945 | 403 | 1:55 | 2:05 | 10 minutos en solucionar.
25/03/2025 | 3:25 | 040 | ZODI COJEDES | 4813-0001032 | 790 | 3:25 | 3:30 | 5 minutos en solucionar
26/03/2025 | 8:30 | 029 | ZODI PORTUGUESA | BANFA-9895 | 1207 | 8:30 | 10:00 | 2 horas en solucionar
26/03/2025 | 8:55 | 019 | LA FRIA | 7731-0000281 | 405 | 8:55 | 12:13 | 4 horas en solucionar
26/03/2025 | 10:10 | 010 | LOS PROCERES MARACAY | 4353-12823 | 728 | 10:10 | 10:23 | 13 minutos en solucionar
26/03/2025 | 11:15 | 047 | ALTOS MIRANDINOS | 3206-0173046 | 707 | 11:15 | 11:25 | 10 minutos en solucionar.
26/03/2025 | 11:35 | 036 | ZODI SUCRE | 8471-002725 | 717 | 11:35 | 3:25 | 4 horas en solucionar
26/03/2025 | 12:16 | 019 | LA FRIA | 7731-0000281 | 405 | 12:16 | 1:16 | 1 hora en solucionar
26/03/2025 | 1:20 | 008 | BARCELONA | 8160-014914 | 403 | 1:20 | 4:10 | 3 horas en solucionar
26/03/2025 | 3:15 | 029 | ZODI PORTUGUESA | BANFA-9895 | 1207 | 3:15 | 3:16 | 1 minuto en solucionar
26/03/2025 | 3:25 | 019 | LA FRIA | 7731-0000281 | 405 | 3:25 | 4:25 | 1 hora en solucionar
26/03/2025 | 3:35 | 048 | CARUPANO | 8556-0000945 | 403 | 3:35 | 4:35 | 1 hora en solucionar
27/03/2025 | 8:00 | 019 | LA FRIA | 7731-0000281 | 405 | 8:00 | 9:00 | 1 hora en solucionar
27/03/2025 | 12:15 | 020 | SAN CRISTOBAL | 7681-0007943 | 404 | 12:15 | 3:00 | 3 horas en solucionar
27/03/2025 | 12:15 | 019 | LA FRIA | 7731-0000281 | 405 | 12:15 | 3:10 | 3 horas en solucionar
27/03/2025 | 2:25 | 015 | BASE NAVAL PUERTO CABELLO | CEAP-1046 | DLCI-643 | 2:25 | 2:55 | 30 minutos en solucionar
28/03/2025 | 8:10 | 015 | BASE NAVAL PUERTO CABELLO | CEAP-1046 | DLCI-643 | 8:10 | 1:45 | 5 horas en solucionar
28/03/2025 | 9:10 | 019 | LA FRIA | 7731-0000281 | 405 | 9:10 | 12:15 | 3 horas en solucionar
28/03/2025 | 9:10 | 029 | ZODI PORTUGUESA | BANFA-9895 | 1207 | 9:10 | 9:12 | 2 minutos en solucionar
28/03/2025 | 10:35 | 010 | LOS PROCERES MARACAY | 4353-12823 | 728 | 10:35 | 2:53 | 4 horas en solucionar
28/03/2025 | 10:45 | 029 | ZODI PORTUGUESA | BANFA-9895 | 1207 | 10:45 | 10:46 | 1 minuto en solucionar
28/03/2025 | 12:50 | 020 | SAN CRISTOBAL | 7681-0007943 | 404 | 12:50 | 12:52 | 2 minutos en solucionar
28/03/2025 | 3:35 | 019 | LA FRIA | 7731-0000281 | 405 | 3:35 | 4:45 | 1 hora en solucionar
28/03/2025 | 3:40 | 020 | SAN CRISTOBAL | 7681-0007943 | 404 | 3:40 | 4:45 | 1 hora en solucionar
31/03/2025 | 9:00 | 029 | ZODI PORTUGUESA | BANFA-9895 | 1207 | 9:00 | 9:06 | 6 minutos en solucionar
31/03/2025 | 11:40 | 047 | ALTOS MIRANDINOS | 3206-0173046 | 707 | 11:40 | 12:40 | 1 hora en solucionar
31/03/2025 | 12:00 | 019 | LA FRIA | 7731-0000281 | 405 | 12:00 | 1:00 | 1 hora en solucionar
31/03/2025 | 12:30 | 036 | ZODI SUCRE | 8471-002725 | 717 | 12:30 | 1:30 | 1 hora en solucionar
31/03/2025 | 12:30 | 010 | LOS PROCERES MARACAY | 4353-12823 | 728 | 12:30 | 1:30 | 1 hora en solucionar
31/03/2025 | 1:05 | 020 | ZODI APURE | 4941-001389 | 405 | 1:05 | 2:40 | 1 hora y 35 min en solucionar
31/03/2025 | 2:25 | 008 | BARCELONA | 8160-014914 | 403 | 2:25
31/03/2025 | 3:25 | 029 | ZODI PORTUGUESA | BANFA-9895 | 1207 | 3:25 | 3:26 | 1 minuto en solucionar
01/04/2025 | 9:08 | 019 | LA FRIA | 7731-0000281 | 405 |  |  | Sin nergia electrica
01/04/2025 | 12:10 | 038 | ZODI MERIDA | BANFA-9358 | 1207 |  |  | Debido a fallas electricas donde se encuentran ubicadas las antenas de movistar, la agencia queda inactiva.
02/04/2025 | 10:45 | 036 | ZODI SUCRE | 8471-0002725 | 717 |  |  | Sin nergia electrica
02/04/2025 | 12:20 | 019 | LA FRIA | 7731-0000281 | 405 |  |  | Sin nergia electrica
02/04/2025 | 12:20 | 020 | SAN CRISTOBAL | 7681-0007943 | 404 |  |  | Sin energia electrica
02/04/2025 | 12:20 | 014 | VALENCIA | 4181-0019584 | 403 |  |  | Sin energia electrica
02/04/2025 | 1:40 | 039 | YARACUY | BANFA-9405 | 1207 |  |  | Sin energia electrica
02/04/2025 | 1:50 | 029 | ZODI PORTUGUESA | BANFA-9895 | 1207 |  |  | Sin nergia electrica
02/04/2025 | 3:48 | 013 | IPSFA CIUDAD BOLIVAR | 9161-0002159 | 403 |  |  | Sin energia Electrica
03/04/2025 | 8:30 | 039 | YARACUY | BANFA-9405 | 1207 |  |  | Sin energia electrica
03/04/2025 | 9:15 | 019 | LA FRIA | 7731-0000281 | 405 |  |  | Sin nergia electrica
03/04/2025 | 10:12 | 013 | IPSFA CIUDAD BOLIVAR | 9161-0002159 | 403 |  |  | Sin energia Electrica
03/04/2025 | 12:20 | 027 | ZODI GUARICO | 4681-0001252 | 405 |  |  | Sin energia Electrica
03/04/2025 | 12:55 | 040 | ZODI COJEDES | 4813-0001032 | 790 |  |  | Sin energia Electrica
03/04/2025 | 2:20 | 036 | ZODI SUCRE | 8471-0002725 | 717 |  |  | Sin energia Electrica
03/04/2025 | 1:40 | 022 | ZODI ZULIA | BANFA-9052 | 1207 |  |  | Sin energia Electrica
03/04/2025 | 2:45 | 034 | ZODI DELTA AMACURO | 9411-0000385 | 405 |  |  | Sin energia Electrica
03/04/2025 | 2:40 | 019 | LA FRIA | 7731-000280 | 404 |  |  | Sin energia Electrica
03/04/2025 | 2:40 | 020 | SAN CRISTOBAL | 7681-0007943 | 404 |  |  | Sin energia Electrica
04/04/2025 | 8:00 | 027 | ZODI GUARICO | 4681-0001252 | 405 |  |  | Sin energia Electrica
04/04/2025 | 8:20 | 040 | ZODI COJEDES | 4813-0001032 | 790 |  |  | Sin energia Electrica
04/04/2025 | 10:20 | 027 | ZODI GUARICO | 4681-0001252 | 405 |  |  | Sin energia Electrica
04/04/2025 | 12:11 | 019 | LA FRIA | 7731-000280 | 404 |  |  | Sin energia Electrica
04/04/2025 | 1:35 | 014 | VALENCIA | 4181-0019584 | 403 |  |  | Sin energia electrica
04/04/2025 | 1:55 | 040 | ZODI COJEDES | 4813-0001032 | 790 |  |  | Sin energia Electrica
04/04/2025 | 2:15 | 019 | LA FRIA | 7731-000280 | 404 |  |  | Sin energia Electrica
04/04/2025 | 4:25 | 015 | BASE NAVAL PUERTO CABELLO | CEAP-1046 | DLCI-643 |  |  | Sin energia Electrica
07/04/2025 | 8:11 | 040 | ZODI COJEDES | 4813-0001032 | 790 |  |  | Sin energia Electrica
07/04/2025 | 10:20 | 019 | LA FRIA | 7731-000280 | 404 |  |  | Sin energia Electrica
07/04/2025 | 10:48 | 041 | ZODI AMAZONAS | 9313-0000480 | 728 |  |  | Sin energia Electrica
08/04/2025 | 08:12 | 018 | HOSPITAL MILITAR SAN CRISTOBAL | 7684-0008126 | 404 |  |  | Sin energia Electrica
08/04/2025 | 08:11 | 019 | LA FRIA | 7731-000280 | 404 |  |  | Sin energia Electrica
08/04/2025 | 8:12 | 016 | PUNTO FIJO | 5950-0004089 | 404 |  |  | Sin energia Electrica
08/04/2025 | 8:13 | 035 | Nueva Esparta | 8823-14179 | 790 |  |  | Sin energia Electrica
08/04/2025 | 08:20 | 040 | ZODI COJEDES | 4813-0001032 | 790 |  |  | Sin energia Electrica
08/04/2025 | 9:57 | 047 | ALTOS MIRANDINOS | 3206-0173046 | 707 |  |  | Sin nergia electrica
08/04/2025 | 10:22 | 038 | ZODI MERIDA | BANFA-9358 | 1207 |  |  | Debido a fallas electricas donde se encuentran ubicadas las antenas de movistar, la agencia queda inactiva.
08/04/2025 | 10:35 | 036 | ZODI SUCRE | 8471-0002725 | 717 |  |  | Sin energia Electrica
08/04/2025 | 10:44 | 018 | HOSPITAL MILITAR SAN CRISTOBAL | 7684-0008126 | 404 |  |  | Sin energia Electrica
08/04/2025 | 12:00 | 019 | LA FRIA | 7731-000280 | 404 |  |  | Sin energia Electrica
08/04/2025 | 12:03 | 018 | HOSPITAL MILITAR SAN CRISTOBAL | 7684-0008126 | 404 |  |  | Sin energia Electrica
08/04/2025 | 2:07 | 041 | ZODI AMAZONAS | 9313-0000480 | 728 |  |  | Sin energia Electrica
09/04/2025 | 8:46 | 038 | ZODI MERIDA | BANFA-9358 | 0 |  |  | Debido a fallas electricas donde se encuentran ubicadas las antenas de movistar, la agencia queda inactiva.
09/04/2025 | 9:00 | 041 | ZODI AMAZONAS | 9313-0000480 | 728 | 584845 | Anderson Yepez | Se hicieron pruebas de primer nivel, se creó el ticket nro. 584845. El analista de cantv reliazo reinicios de puertos. Agencia activa.
09/04/2025 | 9:07 | 019 | LA FRIA | 7731-000280 | 404 |  |  | Sin energia Electrica
09/04/2025 | 9:22 | 018 | HOSPITAL MILITAR SAN CRISTOBAL | 7684-0008126 | 404 | 584847 | Margelis Mesa | Se hicieron pruebas de primer nivel, se creó el ticket nro. 584847. La analista indico que la falla que presenta la agencia es por averia masiva.
9/04/2025 | 11:10 | 014 | VALENCIA | 4181-0019584 | 403 |  |  | Sin energia electrica
09/04/2025 | 2:40 | 010 | LOS PROCERES MARACAY | 4353-12823 | 728 |  |  | Sin energia Electrica
09/04/2025 | 3:01 | 019 | LA FRIA | 7731-000280 | 404 |  |  | Sin energia Electrica
09/04/2025 | 3:01 | 020 | SAN CRISTOBAL | 7681-0007943 | 404 |  |  | Sin energia Electrica
10/04/2025 | 7:40 | 010 | LOS PROCERES MARACAY | 4353-12823 | 728 |  |  | Sin energia Electrica
10/04/2025
11/04/2025 | 9:21 | 038 | ZODI MERIDA | BANFA-9358 | 0 |  |  | Debido a fallas electricas donde se encuentran ubicadas las antenas de movistar, la agencia queda inactiva.
11/04/2025 | 9:30 | 037 | ZODI TRUJILLO | BANFA-9209 | 1207 |  |  | Sin energia electrica
11/04/2025 | 10:48 | 019 | LA FRIA | 7731-000280 | 404 |  |  | Sin energia Electrica
11/04/2025 | 10:57 | 015 | BASE NAVAL PUERTO CABELLO | CEAP-1046 | DLCI-643 |  |  | Sin energia Electrica
11/04/2025 | 12:20 | 027 | ZODI GUARICO | 4681-0001252 | 405 |  |  | Sin energia Electrica
11/04/2025 | 2:14 | 038 | ZODI MERIDA | BANFA-9358 |  |  |  | Sin nergia electrica
11/04/2025 | 2:15 | 029 | ZODI PORTUGUESA | BANFA-9895 | 1207 |  |  | Sin nergia electrica
11/04/2025 | 2:16 | 017 | IPSFA LARA | 5185-0009590 | 404 |  |  | Sin nergia electrica
11/04/2025 | 2:16 | 014 | VALENCIA | 4181-0019584 | 403 |  |  | Sin energia electrica
11/04/2025 | 2:18 | 018 | HOSPITAL MILITAR SAN CRISTOBAL | 7684-0008126 | 404
11/04/2025 | 2:21 | 014 | VALENCIA | 4181-0019584 | 403 |  |  | Sin energia electrica
11/04/2025 | 2:22 | 040 | ZODI COJEDES | 4813-0001032 | 790 |  |  | Sin energia Electrica
11/04/2025 | 2:23 | 020 | SAN CRISTOBAL | 7681-0007943 | 404 |  |  | Sin energia Electrica
11/04/2025 | 2:23 | 021 | ISPFA MARACAIBO | BANFA-9022 | 1207 |  |  | Sin energia Electrica
11/04/2025 | 2:24 | 016 | PUNTO FIJO | 5950-0004089 | 404 |  |  | Sin energia Electrica
11/04/2025 | 2:58 | 020 | SAN CRISTOBAL | 7681-0007943 | 404 |  |  | Sin energia Electrica
11/04/2025 | 3:00 | 019 | LA FRIA | 7731-000280 | 404 |  |  | Sin energia Electrica
14/04/2025 | 10:08 | 029 | ZODI PORTUGUESA | BANFA-9895 | 1207 |  |  | Sin energia electrica
14/04/2025 | 10:09 | 030 | ZODI PORTUGUESA | BANFA-9896 | 1208 |  |  | Sin energia electrica
14/04/2025 | 10:10 | 031 | ZODI PORTUGUESA | BANFA-9897 | 1209 |  |  | Sin energia electrica
14/04/2025 | 10:11 | 032 | ZODI COJEDES | BANFA-9898 | 1210 |  |  | Sin energia electrica
14/04/2025 | 10:12 | 033 | ZODI LARA | BANFA-9899 | 1211 |  |  | Sin energia electrica
15/04/2025 | 9:00 | 039 | YARACUY | BANFA-9405 | 1207 |  |  | Sin energia electrica
15/04/2025 | 9:10 | 019 | LA FRIA | 7731-000280 | 404 |  |  | Sin energia Electrica
15/04/2025 | 10:20 | 014 | VALENCIA | 4181-0019584 | 403 |  |  | Sin energia electrica
15/04/2025 | 10:55 | 036 | ZODI SUCRE | 8471-0002725 | 717 |  |  | Sin energia Electrica
15/04/2025 | 2:05 | 038 | ZODI MERIDA | BANFA-9358 | 1207 |  |  | Debido a fallas electricas donde se encuentran ubicadas las antenas de movistar, la agencia queda sin linea.
15/04/2025 | 2:56 | 019 | LA FRIA | 7731-000280 | 404 |  |  | Sin energia Electrica
15/04/2025 | 3:10 | 014 | VALENCIA | 4181-0019584 | 403 |  |  | Sin energia electrica
15/04/2025 | 3:10 | 047 | ALTOS MIRANDINOS | 3206-0173046 | 707 |  |  | Sin energia electrica
15/04/2025 | 3:37 | 020 | SAN CRISTOBAL | 7681-0007943 | 404 |  |  | Sin energia Electrica
16/04/2025 | 12:03 | 020 | SAN CRISTOBAL | 7681-0007943 | 404 |  |  | Sin energia Electrica
16/04/2025 | 12:07 | 019 | LA FRIA | 7731-000280 | 404 |  |  | Sin energia Electrica
16/04/2025 | 12:18 | 018 | HOSPITAL MILITAR SAN CRISTOBAL | 7684-0008126 | 404 |  |  | Sin energia electrica
16/04/2025 | 2:49 | 021 | ISPFA MARACAIBO | BANFA-9022 | 1207 |  |  | Sin energia Electrica
21/04/2025 | 9:05 | 010 | LOS PROCERES MARACAY | 4353-12823 | 728 | 585155 | Yorman Naveda | Se hicieron pruebas de primer nivel, se creó el ticket nro. 585155. El analista de cantv indico que se encontraban puertos inhibidos, reliazo reinicios de puertos. Agencia activa.
21/04/2025 | 1:45 | 036 | ZODI SUCRE | 8471-0002725 | 717 | 585178 | Freider Cedeño | Se hicieron pruebas de primer nivel, se creó el ticket nro. 585178. El analista de cantv indico que se encuentra con falla de intermitencia. Indico fallas al personal de datos.
21/04/2025 | 2:20 | 047 | ALTOS MIRANDINOS | 3206-0173046 | 707 | 585186 | Freider Cedeño | Se hicieron pruebas de primer nivel, se creó el ticket nro. 585186. El analista de cantv indico que se encuentra con falla de intermitencia. Indico fallas al personal de datos.
21/04/2025 | 2:35 | 041 | ZODI AMAZONAS | 9313-0000480 | 728 |  |  | Sin servicio, a la espera de realizar pruebas de primer nivel
21/04/2025 | 2:36 | 008 | BARCELONA | 8160-014914 | 403 |  |  | Sin servicio, a la espera de realizar pruebas de primer nivel
21/04/2025 | 3:40 | 019 | LA FRIA | 7731-000280 | 404 |  |  | Sin energia Electrica
22/04/2025 | 8:05 | 048 | CARUPANO | 8556-0000945 | 403 |  |  | Sin energia electrica
22/04/2025 | 8:15 | 039 | YARACUY | BANFA-9405 | 1207 |  |  | Sin energia electrica
22/04/2025 | 10:15 | 021 | ISPFA MARACAIBO | BANFA-9022 | 1207 |  |  | Sin energia Electrica
22/04/2025 | 10:51 | 036 | ZODI SUCRE | 8471-0002725 | 717
22/04/2025 | 11:05 | 048 | CARUPANO | 8556-0000945 | 403 |  |  | Sin energia electrica
22/04/2025 | 12:30 | 020 | SAN CRISTOBAL | 7681-0007943 | 404 |  |  | Sin energia Electrica
22/04/2025 | 12:45 | 014 | VALENCIA | 4181-0019584 | 403 |  |  | Sin energia electrica
23/04/2025 | 7:35 | 016 | PUNTO FIJO | 5950-0004089 | 404 |  |  | Sin energia Electrica
23/04/2025 | 10:05 | 019 | LA FRIA | 7731-000280 | 404 |  |  | Sin energia Electrica
23/04/2025 | 2:30 | 007 | AV. URDANETA CENTRO | 23050168859 | 403 | 585277 |  | Se hicieron pruebas de primer nivel, se creó el ticket nro. 585277. La analista de cantv indico que el equipo 1424 esta fuera de sincronizacion.
23/04/2025 | 3:15 | 026 | COMANDANCIA DEL EJERCITO | 2228170559 | 717 |  |  | Sin energia Electrica
23/04/2025 | 3:40 | 019 | LA FRIA | 7731-000280 | 404 |  |  | Sin energia Electrica
23/04/2025 | 3:45 | 014 | VALENCIA | 4181-0019584 | 403 |  |  | Sin energia electrica
23/04/2025 | 3:45 | 020 | SAN CRISTOBAL | 7681-0007943 | 404 |  |  | Sin energia Electrica
23/04/2025 | 4:00 | 030 | ZODI APURE | 4941001389 | 405 |  |  | Sin energia Electrica
24/04/2025 | 9:15 | 012 | PUERTO ORDAZ | 92280006451 | 728 |  |  | Sin energia Electrica
24/04/2025 | 1:05 | 036 | ZODI SUCRE | 8471-0002725 | 717 |  |  | Sin energia Electrica
24/04/2025 | 1:10 | 019 | LA FRIA | 7731-000280 | 404 |  |  | Sin energia Electrica
24/04/2025 | 1:15 | 038 | ZODI MERIDA | BANFA-9358 | 1207 |  |  | Debido a fallas electricas donde se encuentran ubicadas las antenas de movistar, la agencia queda sin linea.
24/04/2025 | 1:45 | 040 | ZODI COJEDES | 4813-0001032 | 790 |  |  | Sin energia Electrica
25/04/2025 | 8:55 | 016 | PUNTO FIJO | 5950-0004089 | 404 |  |  | Sin energia Electrica
25/04/2025 | 11:01 | 036 | ZODI SUCRE | 8471-0002725 | 717 |  |  | Sin energia Electrica
28/04/2025 | 12:01 | 036 | ZODI SUCRE | 8471-0002725 | 717 |  |  | Sin energia Electrica
28/04/2025 | 12:45 | 038 | ZODI MERIDA | BANFA-9358 | 1207 |  |  | Debido a fallas electricas donde se encuentran ubicadas las antenas de movistar, la agencia queda sin linea.
28/04/2025 | 12:55 | 019 | LA FRIA | 7731-000280 | 404 |  |  | Sin energia Electrica
28/04/2025 | 1:02 | 041 | ZODI AMAZONAS | 93130000480 | 728 | 585425 |  | Se hicieron pruebas de primer nivel, se creó el ticket nro. 585277. La analista de cantv indico que el equipo 1424 esta fuera de sincronizacion.
2025-04-28 | 3:10 | 10 | LOS PROCERES MARACAY | 4353-12823 | 728 |  |  | Sin energia Electrica
2025-04-28 | 3:27 | 30 | ZODI APURE | 4941001389 | 405 |  |  | Sin energia Electrica
29/04/2025 | 11:22 | 038 | ZODI MERIDA | BANFA-9358 | 1207 |  |  | Debido a fallas electricas donde se encuentran ubicadas las antenas de movistar, la agencia queda sin linea.
29/04/2025 | 12:15 | 014 | VALENCIA | 4181-0019584 | 403 |  |  | Sin energia electrica
29/04/2025 | 12:16 | 029 | ZODI PORTUGUESA | BANFA-9895 | 1207 |  |  | Sin energia electrica

## Enero - 1
FECHA | HORA | AGENCIA | UBICACIÓN | CIRCUITO PRINCIPAL | VLAN | Tiempo de respuesta | AGENCIAS | Enero % | TOTAL DE FALLAS | DIAS-1 | FALLOS-1 | DIAS-2 | FALLOS-2 | DIAS-3 | FALLOS-3 | DIAS-4 | FALLOS-4 | DIAS-5 | FALLOS-5
03/01/2025 | 12:18 | 034 | ZODI DELTA AMACURO | 9411-0000385 | 405 |  | LA FRIA | 43.9% | 18 | Lunes | 0 | Lunes |  | Lunes | 0 | Lunes | 11 | Lunes | 3
03/01/2025 | 01:47 | 047 | ALTOS MIRANDINOS | 3206-0173046 | 707 |  | BARINAS | 0% | 0 | Martes | 0 | Martes | 2 | Martes | 8 | Martes | 8 | Martes | 5
03/01/2025 | 03:39 | 047 | ALTOS MIRANDINOS | 3206-0173046 | 707 |  | PRTO. ORDAZ | 0% | 0 | Miércoles | 0 | Miércoles | 3 | Miércoles | 5 | Miércoles | 5 | Miércoles | 7
07/01/2025 | 11:47 | 041 | ZODI AMAZONAS | 9313-0000480 | 728 |  | MARACAY | 2.439% | 1 | Jueves | 0 | Jueves | 0 | Jueves | 4 | Jueves | 3 | Jueves | 3
07/01/2025 | 01:41 | 015 | BASE NAVAL PUERTO CABELLO | CEAP-1046 | DLCI-643 |  | BARCELONA | 0% | 0 | Viernes | 3 | Viernes | 4 | Viernes | 2 | Viernes | 0 | Viernes | 5
08/01/2025 | 08:42 | 048 | CARUPANO | 8556-0000945 | 403 |  | CIUDAD BOLIVAR | 0% | 0
08/01/2025 | 01:48 | 017 | IPSFA LARA | 5158-0009590 | 404 |  | VALENCIA | 2.439% | 1
08/01/2025 | 3:40 | 039 | ZODI YARACUY | BANFA-9405 | 1207 | 2 Horas en solucionar | PRTO. CABELLO | 12.2% | 5
10/01/2025 | 11:13 | 033 | MONAGAS | 8682-0004371 | 790 |  | PTO. FIJO | 2.439% | 1
10/01/2025 | 2:36 | 030 | ZODI APURE | 4941-0001389 | 405 |  | LARA | 2.439% | 1
10/01/2025 | 2:37 | 048 | CARUPANO | 8556-0000945 | 403 |  | HOSP. MLTR. SAN CRISTOBAL | 4.878% | 2
10/01/2025 | 3:30 | 040 | ZODI COJEDES | 4813-0001032 | 790 |  | SAN CRISTOBAL | 17.07% | 7
14/01/2025 | 10:45 | 040 | ZODI COJEDES | 4813-0001032 | 790 |  | MARACAIBO | 4.878% | 2
14/01/2025 | 2:05 | 020 | SAN CRISTOBAL | 7681-0007943 | 404 |  | ZULIA | 7.317% | 3
14/01/2025 | 2:05 | 019 | LA FRIA | 7731-0000280 | 404 |  | MNRO. DE LA DEFENSA | 0% | 0
14/01/2025 | 2:05 | 021 | IPSFA MARACAIBO | BANFA-9022 | 1207 |  | ACADEMIA MILITAR | 0% | 0
14/01/2025 | 2:13 | 020 | SAN CRISTOBAL | 7681-0007943 | 404 |  | CANES | 0% | 0
14/01/2025 | 2:14 | 019 | LA FRIA | 7731-0000280 | 404 |  | C.G GNB | 0% | 0
14/01/2025 | 2:16 | 037 | ZODI TRUJILLO | BANFA-9209 | 1207 |  | GUARICO | 0% | 0
14/01/2025 | 2:45 | 038 | ZODI MERIDA | BANFA-9358 | 1207 |  | PORTUGUESA | 7.317% | 3
15/01/2025 | 8:15 | 047 | ALTOS MIRANDINOS | 3206-0173046 | 707 |  | APURE | 2.439% | 1
15/01/2025 | 9:00 | 022 | ZODI ZULIA | BANFA-9052 | 1207 |  | MIRANDA | 0% | 0
15/01/2025 | 12.14 | 022 | ZODI ZULIA | BANFA-9052 | 1207 |  | MONAGAS | 4.878% | 2
15/01/2025 | 2:46 | 041 | ZODI AMAZONAS | 9313-0000480 | 728 |  | DTA. AMACURO | 4.878% | 2
15/01/2025 | 3:55 | 019 | LA FRIA | 7731-0000280 | 404 |  | NVA. ESPARTA | 0% | 0
16/01/2025 | 11:13 | 037 | ZODI TRUJILLO | BANFA-9209 | 1207 |  | SUCRE | 4.878% | 2
16/01/2025 | 01:53 | 019 | LA FRIA | 7731-0000280 | 404 |  | TRUJILLO | 7.317% | 3
16/01/2025 | 2:56 | 030 | APURE | 4941-0001389 | 405 |  | MERIDA | 12.2% | 5
16/01/2025 | 3:50 | 041 | ZODI AMAZONAS | 9313-0000480 | 728 | En proceso | YARACUY | 7.317% | 3
17/01/2025 | 8:40 | 041 | ZODI AMAZONAS | 9313-0000480 | 728 | 20 Minutos en solucionar | COJEDES | 4.878% | 2
17/01/2025 | 02:22 | 021 | IPSFA MARACAIBO | BANFA-9022 | 1207 |  | AMAZONAS | 14.63% | 6
21/01/2025 | 08:22 | 039 | ZODI YARACUY | BANFA-9405 | 1207 |  | ALTOS MIRANDINOS | 17.07% | 7
21/01/2025 | 08:32 | 015 | BASE NAVAL PUERTO CABELLO | CEAP-1046 | DLCI-643 |  | HOSP. MLTR. DR. CARLOS AREVALO | 0% | 0
21/01/2025 | 09:00 | 041 | ZODI AMAZONAS | 9313-0000480 | 728 | 24 horas en solucionar | RAMO VERDE | 0% | 0
21/01/2025 | 12:24 | 047 | ALTOS MIRANDINOS | 3206-0173046 | 707 |  | CARUPANO | 14.63% | 6
21/01/2025 | 1:12 | 047 | ALTOS MIRANDINOS | 3206-0173046 | 707 |  | CIRCULO MILITAR | 0% | 0
21/01/2025 | 01:00 | 016 | PUNTP FIJO | 5950-0004089 | 404 |  |  |  | 83
21/01/2025 | 02:00 | 038 | ZODI MERIDA | BANFA-9358 | 1207 | 24 horas en solucionar
21/01/2025 | 2:14 | 016 | PUNTO FIJO | 5950-0004089 | 404
21/01/2025 | 02:21 | 034 | ZODI DELTA AMACURO | 9411-0000385 | 405
21/01/2025 | 2:33 | 047 | ALTOS MIRANDINOS | 3206-0173046 | 707
21/01/2025 | 03:29 | 019 | LA FRIA | 7731-0000280 | 404
22/01/2025 | 8:09 | 019 | LA FRIA | 7731-0000280 | 404
22/01/2025 | 8:10 | 020 | SAN CRISTOBAL | 7681-0007943 | 404
22/01/2025 | 8:14 | 038 | ZODI MERIDA | BANFA-9358 | 1207
22/01/2025 | 12:05 | 019 | LA FRIA | 7731-0000280 | 404
22/01/2025 | 2:10 | 020 | SAN CRISTOBAL | 7681-0007943 | 404 | 1 hora y 30 minutos en resolver
22/01/2025 | 3.20 | 019 | LA FRIA | 7731-0000280 | 404
22/01/2025 | 3:21 | 018 | HOSPITAL MILITAR SAN CRISTOBAL | 7684-0007943 | 404
22/01/2025 | 3:34 | 037 | ZODI TRUJILLO | BANFA-9209 | 1207
23/01/2025 | 7:53 | 016 | PUNTO FIJO | 5950-0004089 | 404
23/01/2025 | 8:56 | 019 | LA FRIA | 7731-0000280 | 404
23/01/2025 | 12:09 | 038 | ZODI MERIDA | BANFA-9358 | 1207 | 12 horas en solucionar
23/01/2025 | 12:15 | 029 | ZODI PORTUGUESA | BANFA-9895 | 1207
23/01/2025 | 02:59 | 036 | ZODI SUCRE | 8471-0002725 | 717
24/01/2025 | 09:10 | 015 | BASE NAVAL PUERTO CABELLO | CEAP-1046 | DLCI-643 | 2 horas y 30mnts en solucionar
24/01/2025 | 9:42 | 039 | ZODI YARACUY | BANFA-9405 | 1207 | 2 horas y 30mnts en solucionar
24/01/2025 | 12:04 | 019 | LA FRIA | 7731-0000280 | 404
27/01/2025 | 08:44 | 041 | ZODI AMAZONAS | 9313-0000480 | 728 | 48 horas en solucionar
27/01/2025 | 12:32 | 029 | ZODI PORTUGUESA | BANFA-9895 | 1207
27/01/2025 | 03:06 | 019 | LA FRIA | 7731-0000280 | 404
28/01/2025 | 8:05 | 016 | PUNTO FIJO | 5950-0004089 | 404
28/01/2025 | 8:21 | 019 | LA FRIA | 7731-0000280 | 404
28/01/2025 | 09:16 | 020 | SAN CRISTOBAL | 7681-0007943 | 404 | 30 Minutos en resolver
28/01/2025 | 12:05 | 019 | LA FRIA | 7731-0000280 | 404
28/01/2025 | 02:10 | 038 | ZODI MERIDA | BANFA-9358 | 1207 | 12 horas en solucionar
29/01/2025 | 09:11 | 019 | LA FRIA | 7731-0000280 | 404
29/01/2025 | 10:10 | 018 | HOSPITAL MILITAR SAN CRISTOBAL | 7684-0008126 | 404 | 30 Minutos en resolver
29/01/2025 | 10:56 | 048 | CARUPANO | 8556-0000945 | 403
29/01/2025 | 01:20 | 036 | ZODI SUCRE | 8471-002725 | 717
29/01/2025 | 02:32 | 047 | ALTOS MIRANDINOS | 3206-0173046 | 707 | 24 horas en solucionar
29/01/2025 | 2:48 | 019 | LA FRIA | 7731-0000280 | 404
29/01/2025 | 2:53 | 020 | SAN CRISTOBAL | 7681-0007943 | 404
30/01/2024 | 8:57 | 048 | CARUPANO | 8556-0000945 | 403
30/01/2025 | 12:03 | 019 | LA FRIA | 7731-0000280 | 404
30/01/2025 | 3:33 | 029 | ZODI PORTUGUESA | BANFA-9895 | 1207
30/01/2025 | 3:36 | 010 | LOS PROCERES MARACAY | 4353-12823 | 728
31/01/2025 | 7:42 | 016 | PUNTO FIJO | 5950-0004089 | 404
31/01/2025 | 8:50 | 033 | MONAGAS | 8682-0004371 | 790
31/01/2025 | 9.01 | 019 | LA FRIA | 7731-0000280 | 404
31/01/2025 | 9:09 | 015 | BASE NAVAL PUERTO CABELLO | CEAP-1046 | DLCI-643
31/01/2025 | 9:09 | 014 | VALENCIA | 4181-0019584 | 403
31/01/2025 | 9:10 | 022 | ZODI ZULIA | BANFA-9052 | 1207 | No solventada debido a fallas internas del router
31/01/2025 | 09:01 | 019 | LA FRIA | 7731-0000280 | 404
31/01/2025 | 09:09 | 015 | BASE NAVAL PUERTO CABELLO | CEAP-1046 | DLCI-643
31/01/2025 | 02:59 | 020 | SAN CRISTOBAL | 7681-0007943 | 404
31/01/2025 | 03:18 | 048 | CARUPANO | 8556-0000945 | 403
31/01/2025 | 03:39 | 048 | CARUPANO | 8556-0000945 | 403

## Febrero - 2
FECHA | HORA | AGENCIA | UBICACIÓN | CIRCUITO PRINCIPAL | VLAN | CAIDA | AGENCIAS | Febrero % | TOTAL DE FALLAS | DIAS-1 | FALLOS-1 | DIAS-2 | FALLOS-2 | DIAS-3 | FALLOS-3 | DIAS-4 | FALLOS-4
03/02/2025 | 11:57 | 020 | SAN CRISTOBAL | 7681-0007943 | 404 | Sin energia electrica | LA FRIA | 21.28% | 20 | Lunes | 2 | Lunes | 2 | Lunes | 4 | Lunes | 5
03/02/2025 | 12:08 | 018 | HOSPITAL MILITAR SAN CRISTOBAL | 7684-0007943 | 404 | Sin energia Electrica | BARINAS | 5.319% | 5 | Martes | 3 | Martes | 10 | Martes | 6 | Martes | 6
04/02/2025 | 11:19 | 019 | LA FRIA | 7731-0000280 | 404 | Sin energia electrica | PRTO. ORDAZ | 0% | 0 | Miércoles | 6 | Miércoles | 10 | Miércoles | 7 | Miércoles | 6
04/02/2025 | 12:38 | 038 | ZODI MERIDA | BANFA-9358 | 1207 | Se realizaron pruebas de 1er nivel, debido a que el servicio se encontraba caido, se realizó la creación de la incidencia nroº 511578 | MARACAY | 3.191% | 3 | Jueves | 3 | Jueves | 5 | Jueves | 9 | Jueves | 4
04/02/2025 | 03:14 | 047 | ALTOS MIRANDINOS | 3206-0173046 | 707 | Sin energia electrica | BARCELONA | 4.255% | 4 | Viernes | 4 | Viernes | 5 | Viernes | 7 | Viernes | 6
05/02/2025 | 09:00 | 025 | CANES | 3108-0172711 | 728 | Se realizaron pruebas de primer nivel, debido a que el servicio se encontraba caido, se creó el tickwt nroº 582977 | CIUDAD BOLIVAR | 0% | 0
05/02/2025 | 10:03 | 047 | ALTOS MIRANDINOS | 3206-0173046 | 707 | Sin energia electrica | VALENCIA | 5.319% | 5
05/02/2025 | 12:16 | 019 | LA FRIA | 7731-0000280 | 404 | Sin energia electrica | PRTO. CABELLO | 2.128% | 2
05/02/2025 | 12:58 | 017 | IPSFA LARA | 5158-0009590 | 404 | Sin energia electrica | PTO. FIJO | 4.255% | 4
05/02/2025 | 01:22 | 047 | ALTOS MIRANDINOS | 3206-0173046 | 707 | Sin energia electrica | LARA | 3.191% | 3
05/02/2025 | 02:02 | 037 | ZODI TRUJILLO | BANFA-9209 | 1207 | Sin energia electrica | HOSP. MLTR. SAN CRISTOBAL | 0% | 0
06/02/2025 | 01:09 | 019 | LA FRIA | 7731-0000280 | 404 | Sin energia electrica | SAN CRISTOBAL | 4.255% | 4
06/02/2025 | 10:58 | 039 | ZODI YARACUY | BANFA-9405 | 1207 | Sin energia electrica | MARACAIBO | 1.064% | 1
06/02/2025 | 03:20 | 019 | LA FRIA | 7731-0000280 | 404 | Sin energia electrica | ZULIA | 0% | 0
07/02/2025 | 07:44 | 016 | PUNTO FIJO | 5950-0004089 | 404 | Sin energia electrica | MNRO. DE LA DEFENSA | 0% | 0
07/02/2025 | 10:50 | 047 | ALTOS MIRANDINOS | 3206-0173046 | 707 | Sin energia electrica | ACADEMIA MILITAR | 0% | 0
07/02/2025 | 11:25 | 040 | ZODI COJEDES | 4813-0001032 | 790 | Sin energia Electrica | CANES | 1.064% | 1
07/02/2025 | 02:01 | 048 | CARUPANO | 8556-0000945 | 403 | Sin energia Electrica | C.G GNB | 0% | 0
10/02/2025 | 08:54 | 014 | VALENCIA | 4181-0019584 | 403 | Se realizaron pruebas de 1er nivel, debido a que el servicio se encontraba caido se creó el ticket nroº 583095, | GUARICO | 1.064% | 1
10/02/2025 | 03:20 | 011 | BARINAS | 7341-0002340 | 403 | Sin energia electrica | PORTUGUESA | 3.191% | 3
11/02/2025 | 08:06 | 048 | CARUPANO | 8556-0000945 | 403 | Sin energia Electrica | APURE | 0% | 0
11/02/2025 | 09:27 | 036 | ZODI SUCRE | 8471-002725 | 717 | Sin energia electrica | MIRANDA | 0% | 0
11/02/2025 | 11:10 | 036 | ZODI SUCRE | 8471-002725 | 717 | Sin energia electrica | MONAGAS | 1.064% | 1
11/02/2025 | 11:41 | 019 | LA FRIA | 7731-0000280 | 404 | Sin energia electrica | DTA. AMACURO | 3.191% | 3
11/02/2025 | 11:41 | 020 | SAN CRISTOBAL | 7681-0007943 | 404 | Sin energia electrica | NVA. ESPARTA | 0% | 0
11/02/2025 | 11:41 | 029 | ZODI PORTUGUESA | BANFA-9895 | 1207 | Sin energia Electrica | SUCRE | 4.255% | 4
11/02/2025 | 11:53 | 038 | ZODI MERIDA | BANFA-9358 | 1207 | Sin energia Electrica | TRUJILLO | 2.128% | 2
11/02/2025 | 11:53 | 018 | HOSPITAL MILITAR SAN CRISTOBAL | 7684-0007943 | 404 | Sin energia Electrica | MERIDA | 9.574% | 9
11/02/2025 | 01:32 | 019 | LA FRIA | 7731-0000280 | 404 | Sin energia electrica | YARACUY | 2.128% | 2
11/02/2025 | 3:28 | 033 | MONAGAS | 8682-0004371 | 790 | Se realizaron pruebas de 1er nivel, debido a que el servicio se encontraba caido, se creó el ticket nroº 583197 | COJEDES | 1.064% | 1
12/02/2025 | 08:34 | 014 | VALENCIA | 4181-0019584 | 403 | Sin energia electrica | AMAZONAS | 0% | 0
12/02/2025 | 08:45 | 038 | ZODI MERIDA | BANFA-9358 | 1207 | Sin energia Electrica | ALTOS MIRANDINOS | 8.511% | 8
12/02/2025 | 10:22 | 019 | LA FRIA | 7731-0000280 | 404 | Sin energia electrica | HOSP. MLTR. DR. CARLOS AREVALO | 0% | 0
12/02/2025 | 10:18 | 038 | ZODI MERIDA | BANFA-9358 | 1207 | Se realizaron pruebas de 1er nivel, debido a que el servicio se encontraba caido, se creó la incidencia INC000000531593 | RAMO VERDE | 0% | 0
12/02/2025 | 10:57 | 048 | CARUPANO | 8556-0000945 | 403 | Sin energia Electrica | CARUPANO | 8.511% | 8
12/02/2025 | 12:46 | 013 | IPSFA CIUDAD BOLIVAR | 9161-0002159 | 403 | Sin energia Electrica | CIRCULO MILITAR | 0% | 0
12/02/2025 | 12:57 | 047 | ALTOS MIRANDINOS | 3206-0173046 | 707 | Sin energia electrica |  |  | 94
13/02/2025 | 09:16 | 036 | ZODI SUCRE | 8471-0002725 | 717 | Sin energia electrica
13/02/2025 | 12:10 | 036 | ZODI SUCRE | 8471-0002725 | 717 | Sin energia electrica
13/02/2025 | 12:56 | 018 | HOSPITAL MILITAR SAN CRISTOBAL | 7684-0007943 | 404 | Se realizaron pruebas de 1er nivel, debido a que el servicio estaba caido se creó el ticket nroº 583338
13/02/2025 | 1:38 | 021 | IPSFA MARACAIBO | BANFA-9022 | 1207 | Sin energia electrica
13/02/2025 | 2:58 | 007 | AV. URDANETA CENTRO | 2305-0168859 | 403 | Se realizaron pruebas de 1er nivel, debido a que no levantaba se creó el ticket nroº 583338,
14/02/2025 | 8:59 | 019 | LA FRIA | 7731-0000280 | 404 | Sin nergia electrica
14/02/2025 | 9:23 | 047 | ALTOS MIRANDINOS | 3206-0173046 | 707 | Sin energia electrica
14/02/2025 | 10:00 | 038 | ZODI MERIDA | BANFA-9358 | 1207 | Sin energia electrica
14/02/2025 | 3:17 | 011 | BARINAS | 7341-0002340 | 403 | Sin energia electrica
14/02/2025 | 3:23 | 019 | LA FRIA | 7731-0000280 | 404 | Sin nergia electrica
17/02/2025 | 9:46 | 048 | CARUPANO | 8556-0000945 | 403 | Sin energia electrica
17/02/2025 | 12:08 | 048 | CARUPANO | 8556-0000945 | 403 | Sin energia electrica
17/02/2025 | 12:08 | 019 | LA FRIA | 7731-0000280 | 404 | Sin energia electrica
17/02/2025 | 12:46 | 008 | BARCELONA | 8160-014914 | 403 | Sin energia electrica
18/02/2025 | 10:06 | 019 | LA FRIA | 7731-0000280 | 404 | Sin nergia electrica
18/02/2025 | 12:53 | 047 | ALTOS MIRANDINOS | 3206-0173046 | 707 | Se realizaron pruebas de 1er nivel, se creo un ticket de reporte 583451
18/02/2025 | 1:33 | 036 | ZODI SUCRE | 8471-0002725 | 717 | Sin energia electrica
18/02/2025 | 1:54 | 014 | VALENCIA | 4181-0019584 | 403 | Sin energia electrica
18/02/2025 | 3:15 | 019 | LA FRIA | 7731-0000280 | 404 | Sin nergia electrica
18/02/2025 | 3:13 | 011 | BARINAS | 7341-0002340 | 403 | Sin energia electrica
19/02/2025 | 8:30 | 019 | LA FRIA | 7731-0000280 | 404 | Sin nergia electrica
19/02/2025 | 9:00 | 037 | ZODI TRUJILLO | BANFA-9209 | 1207 | Se realizaron pruebas de primer nivel, se creo la incidencia nroª 588335
19/02/2025 | 10:18 | 034 | ZODI DELTA AMACURO | 9411-00003858 | 405 | Sin energia electrica
19/02/2025 | 12:14 | 019 | LA FRIA | 7731-0000280 | 404 | Sin nergia electrica
19/02/2025 | 12:49 | 048 | CARUPANO | 8556-0000945 | 403 | Sin energia electrica
19/02/2025 | 1:59 | 034 | ZODI DELTA AMACURO | 9411-00003858 | 405 | Sin energia electrica
19/02/2025 | 2:11 | 008 | BARCELONA | 8160-014914 | 403 | Se realizaron pruebas de primer nivel, se creo la incidencia nroª 583489 ya que el servicio estaba presentando fallas
20/02/2025 | 09:15 | 047 | ALTOS MIRANDINOS | 3206-0173046 | 707 | Sin energia electrica
20/02/2025 | 10:03 | 013 | IPSFA CIUDAD BOLIVAR | 9161-0002159 | 403 | Sin energia Electrica
20/02/2025 | 10:05 | 019 | LA FRIA | 7731-0000280 | 404 | Sin nergia electrica
20/02/2025 | 11:52 | 027 | ZODI GUARICO | 4681-0001252 | 405 | Sin nergia electrica
20/02/2025 | 11:55 | 034 | ZODI DELTA AMACURO | 9411-00003858 | 405 | Sin energia electrica
20/02/2025 | 01:01 | 010 | LOS PROCERES MARACAY | 4353-12823 | 728 | Sin energia Electrica
20/02/2025 | 01:42 | 016 | PUNTO FIJO | 5950-0004089 | 404 | Sin energia electrica
20/02/2025 | 01:46 | 038 | ZODI MERIDA | BANFA-9358 | 1207 | Se realizaron pruebas de primer nivel, debido a que la agencia no levantó, se hizo la creación de la incidencia 551763.
20/02/2025 | 02:00 | 020 | SAN CRISTOBAL | 7681-0007943 | 404 | Sin energia electrica
21/02/2025 | 8:31 | 019 | LA FRIA | 7731-0000280 | 404 | Sin nergia electrica
21/02/2025 | 9:19 | 018 | HOSPITAL MILITAR SAN CRISTOBAL | 7684-0008126 | 404 | Se realizaron pruebas de 1er nivel, se creo un ticket de reporte nº 583577
21/02/2025 | 10:16 | 038 | ZODI MERIDA | BANFA-9358 | 1207 | Se realizaron pruebas de 1er nivel, se creo un ticket de reporte nº 554054
21/02/2025 | 11:15 | 014 | VALENCIA | 4181-0019584 | 403 | Sin energia electrica
21/02/2025 | 11:23 | 010 | LOS PROCERES MARACAY | 4353-12823 | 728 | Sin energia Electrica
21/02/2025 | 11:46 | 039 | YARACUY | BANFA-9405 | 1207 | Sin energia electrica
21/02/2025 | 2:10 | 016 | PUNTO FIJO | 5950-0004089 | 404 | Sin energia electrica
24/02/2025 | 10:14 | 038 | ZODI MERIDA | BANFA-9358 | 1207 | Se realizaron pruebas de primer nivel, debido a que no volvio la línea se creó la incidencia nroº 560040
24/02/2025 | 3:04 | 011 | BARINAS | 7341-0002340 | 403 | Sin energía eléctrica
24/02/2025 | 3:10 | 019 | LA FRIA | 7731-0000280 | 404 | Sin energia Electrica
24/02/2025 | 3:28 | 005 | COMANDANCIA DEL EJERCITO | CEEAP-1112 | DLCI-626 | Sin energia Electrica
24/02/2025 | 3:33 | 010 | LOS PROCERES MARACAY | 4353-12823 | 728 | Sin energia Electrica
25/02/2025 | 08:00 | 019 | LA FRIA | 7731-0000280 | 404 | Sin nergia electrica
25/02/2025 | 11:20 | 018 | HOSPITAL MILITAR SAN CRISTOBAL | 7684-0008126 | 404 | Sin nergia electrica
25/02/2025 | 12:35 | 016 | PUNTO FIJO | 5950-0004089 | 404 | Sin energia electrica
25/02/2025 | 03:30 | 017 | IPSFA LARA | 5158-0009590 | 404 | Sin energia electrica
25/02/2025 | 4:00 | 038 | ZODI MERIDA | BANFA-9358 | 1207 | Sin energia electrica
25/02/2025 | 4:02 | 015 | BASE NAVAL PUERTO CABELLO | CEAP-1046 | DLCI-643 | Sin energia electrica
26/02/2025 | 8:23 | 015 | BASE NAVAL PUERTO CABELLO | CEAP-1046 | DLCI-643 | Sin energia electrica
26/02/2025 | 11:43 | 005 | COMANDANCIA DEL EJERCITO | CEEAP-1112 | DLCI-626 | Sin energia Electrica
26/02/2025 | 11:55 | 029 | ZODI PORTUGUESA | BANFA-9895 | 1207 | Sin energia Electrica
26/02/2025 | 12:58 | 048 | CARUPANO | 8556-0000945 | 403 | Sin energia electrica
26/02/2025 | 1:08 | 014 | VALENCIA | 4181-0019584 | 403 | Sin energia electrica
26/02/2025 | 3:11 | 011 | BARINAS | 7341-0002340 | 403 | Sin energia electrica
27/02/2025 | 8:53 | 019 | LA FRIA | 7731-0000280 | 404 | Sin nergia electrica
27/02/2025 | 10:39 | 036 | ZODI SUCRE | 8471-0002725 | 717 | Sin energia electrica
27/02/2025 | 1:01 | 008 | BARCELONA | 8160-014914 | 403 | Sin energia electrica
27/02/2025 | 3:16 | 008 | BARCELONA | 8160-014914 | 403 | Sin energia electrica
28/02/2025 | 9:02 | 020 | SAN CRISTOBAL | 7681-0007943 | 404 | Sin energia electrica
28/02/2025 | 9:36 | 019 | LA FRIA | 7731-0000280 | 404 | Sin nergia electrica
28/02/2025 | 11:22 | 017 | IPSFA LARA | 5158-0009590 | 404 | Sin energia electrica
28/02/2025 | 11:36 | 039 | YARACUY | BANFA-9405 | 1207 | Sin energia electrica
28/02/2025 | 12:47 | 048 | CARUPANO | 8556-0000945 | 403 | Sin energia electrica
28/02/2025 | 3:11 | 029 | ZODI PORTUGUESA | BANFA-9895 | 1207 | Sin energia Electrica

## Marzo - 3
FECHA | HORA | AGENCIA | UBICACIÓN | CIRCUITO PRINCIPAL | VLAN | CAIDA | RESTABLECIMIENTO | Tiempo de respuesta | AGENCIAS | Marzo % | TOTAL DE FALLAS | DIAS-1 | FALLOS-1 | DIAS-2 | FALLOS-2 | DIAS-3 | FALLOS-3 | DIAS-4 | FALLOS-4 | DIAS-5 | FALLOS-5
05/03/2025 | 12:30 | 019 | LA FRIA | 7731-0000280 | 404 | 12:30 | 3:30 | 4 horas en solucionar | LA FRIA | 73% | 30 | Lunes | 0 | Lunes | 5 | Lunes | 6 | Lunes | 7 | Lunes | 8
05/03/2025 | 2:30 | 011 | BARINAS | 7341-0002340 | 403 | 2:30 | 6:30 | 4 horas en solucionar | BARINAS | 12% | 5 | Martes | 0 | Martes | 17 | Martes | 5 | Martes | 10 | Martes | 0
06/03/2025 | 8:30 | 013 | IPSFA CIUDAD BOLIVAR | 9161-0002159 | 403 | 8:30 | 8:50 | 20 minutos en solucionar. | PRTO. ORDAZ |  |  | Miércoles | 2 | Miércoles | 10 | Miércoles | 0 | Miércoles | 10 | Miércoles | 0
06/03/2025 | 9:50 | 019 | LA FRIA | 7731-0000280 | 404 | 9:50 | 12:50 | 3 horas en solucionar | MARACAY | 15% | 6 | Jueves | 6 | Jueves | 4 | Jueves | 8 | Jueves | 4 | Jueves | 0
06/03/2025 | 1:35 | 017 | IPSFA LARA | 5158-0009590 | 404 | 1:30 | 5:30 | 4 horas en solucionar | BARCELONA | 7% | 3 | Viernes | 3 | Viernes | 6 | Viernes | 9 | Viernes | 8 | Viernes | 0
06/03/2025 | 1:35 | 029 | ZODI PORTUGUESA | BANFA-9895 | 1207 | 1:30 | 5:30 | 4 horas en solucionar | CIUDAD BOLIVAR | 5% | 2
06/03/2025 | 2:20 | 036 | ZODI SUCRE | 8471-0002725 | 717 | 2:20 | 6:20 | 4 horas en solucionar | VALENCIA | 15% | 6
06/03/2025 | 3:25 | 011 | BARINAS | 7341-0002340 | 403 | 3:25 | 7:25 | 4 horas en solucionar | PRTO. CABELLO | 10% | 4
07/03/2025 | 8:35 | 020 | SAN CRISTOBAL | 7681-0007943 | 404 | 8:35 | 8:50 | 15 minutos en solucionar | PTO. FIJO
07/03/2025 | 12:00 | 014 | VALENCIA | 4181-0019584 | 403 | 12:00 | 4:00 | 4 horas en solucionar. | LARA | 5% | 2
07/03/2025 | 1:20 | 019 | LA FRIA | 7731-0000280 | 404 | 1:20 | 5:20 | 4 horas en solucionar. | HOSP. MLTR. SAN CRISTOBAL
10/03/2025 | 9:00 | 019 | LA FRIA | 7731-0000280 | 404 | 9:00 | 12:00 | 3 horas en solucionar | SAN CRISTOBAL | 73% | 30
10/03/2025 | 12:15 | 020 | SAN CRISTOBAL | 7681-0007943 | 404 | 12:15 | 12:20 | 5 minutos en solucionar | MARACAIBO | 2% | 1
10/03/2025 | 12:50 | 020 | SAN CRISTOBAL | 7681-0007943 | 404 | 12:35 | 12:45 | 10 minutos en solucionar. | ZULIA | 2% | 1
10/03/2025 | 3:30 | 011 | BARINAS | 7341-0002340 | 403 | 3:30 | 7:30 | 4 horas en solucionar | MNRO. DE LA DEFENSA
10/03/2025 | 3:35 | 039 | YARACUY | BANFA-9405 | 1207 | 3:35 | 7:35 | 4 horas en solucionar | ACADEMIA MILITAR
11/03/2025 | 8:00 | 019 | LA FRIA | 7731-0000280 | 404 | 8:00 | 9:13 | 1 hora y 13 minutos en solucionar | CANES
11/03/2025 | 10:10 | 019 | LA FRIA | 7731-0000280 | 404 | 10:10 | 10:53 | 43 minutos en solucionar | C.G GNB
11/03/2025 | 10:10 | 020 | SAN CRISTOBAL | 7681-0007943 | 404 | 10:10 | 10:12 | 2 minutos en solucionar | GUARICO | 2% | 1
11/03/2025 | 10:20 | 020 | SAN CRISTOBAL | 7681-0007943 | 404 | 10:20 | 10:12 | 2 minutos en solucionar | PORTUGUESA | 22% | 10
11/03/2024 | 10:35 | 020 | SAN CRISTOBAL | 7681-0007943 | 404 | 10:35 | 10:36 | 1 minuto en solucionar | APURE | 7% | 3
11/03/2025 | 10:50 | 020 | SAN CRISTOBAL | 7681-0007943 | 404 | 10:51 | 10:52 | 1 minuto en solucionar | MIRANDA
11/03/2025 | 11:20 | 020 | SAN CRISTOBAL | 7681-0007943 | 404 | 11:12 | 11:13 | 1 minuto en solucionar | MONAGAS | 5% | 2
11/03/2025 | 11:20 | 020 | SAN CRISTOBAL | 7681-0007943 | 404 | 11:18 | 11:19 | 1 minuto en solucionar | DTA. AMACURO | 2% | 1
11/03/2025 | 11:20 | 020 | SAN CRISTOBAL | 7681-0007943 | 404 | 11:19 | 11:20 | 1 minuto en solucionar | NVA. ESPARTA
11/03/2025 | 11:30 | 020 | SAN CRISTOBAL | 7681-0007943 | 404 | 11:30 | 11:31 | 1 minuto en solucionar | SUCRE | 12% | 5
11/03/2025 | 11:35 | 020 | SAN CRISTOBAL | 7681-0007943 | 404 | 11:33 | 11:34 | 1 minuto en solucionar | TRUJILLO | 7% | 3
11/03/2025 | 11:40 | 020 | SAN CRISTOBAL | 7681-0007943 | 404 | 11:40 | 11:41 | 1 minuto en solucionar | MERIDA | 5% | 2
11/03/2025 | 12:50 | 011 | BARINAS | 7341-0002340 | 403 | 12:50 | 4:50 | 4 horas en solucionar | YARACUY | 7% | 3
11/03/2025 | 12:50 | 008 | BARCELONA | 8160-014914 | 403 | 12:50 | 4:50 | 4 horas en solucionar | COJEDES | 5% | 2
11/03/2025 | 1:30 | 022 | ZODI ZULIA | BANFA-9052 | 1207 | 1:30 | 2:02 | 30minutos en solucionar | AMAZONAS
11/03/2025 | 2:30 | 017 | IPSFA LARA | 5158-0009590 | 404 | 2:30 | 6:30 | 4 horas en solucionar | ALTOS MIRANDINOS | 5% | 2
11/03/2025 | 3:10 | 034 | ZODI DELTA AMACURO | 9411-00003858 | 405 | 3:10 | 3:15 | 5 minutos en solucionar | HOSP. MLTR. DR. CARLOS AREVALO
11/03/2025 | 3:50 | 019 | LA FRIA | 7731-0000280 | 404 | 3:50 | 3:55 | 5 minutos en solucionar | RAMO VERDE
12/03/2025 | 9:20 | 019 | LA FRIA | 7731-0000280 | 404 | 9:20 | 12:20 | 3 horas en solucionar | CARUPANO | 10% | 4
12/03/2025 | 9:35 | 020 | SAN CRISTOBAL | 7681-0007943 | 404 | 9:35 | 9:45 | 10 minutos en solucionar. | CIRCULO MILITAR |  | 5
12/03/2025 | 12:00 | 018 | HOSPITAL MILITAR SAN CRISTOBAL | 7684-0008126 | 404 | 12:00 | 12:10 | 10 minutos en solucionar. |  |  | 133
12/03/2025 | 12:20 | 020 | SAN CRISTOBAL | 7681-0007943 | 404 | 12:20 | 1:32 | 1 hora y 12 minutos en solucionar
12/03/2025 | 1:50 | 039 | YARACUY | BANFA-9405 | 1207 | 1:50 | 3:20 | 2 horas en solucionar
12/03/2025 | 2:20 | 020 | SAN CRISTOBAL | 7681-0007943 | 404 | 2:20 | 2:21 | 1 minuto en solucionar
12/03/2025 | 2:20 | 037 | ZODI TRUJILLO | BANFA-9209 | 1207 | 2:20 | 2:25 | 5 minutos en solucionar
12/03/2025 | 3:10 | 020 | SAN CRISTOBAL | 7681-0007943 | 404 | 3:10 | 5:10 | 2 horas en solucionar
12/03/2025 | 3:40 | 037 | ZODI TRUJILLO | BANFA-9209 | 1207 | 3:40 | 3:45 | 5 minutos en solucionar
12/03/2025 | 3:40 | 019 | LA FRIA | 7731-0000280 | 404 | 3:40 | 3:45 | 5 minutos en solucionar
13/03/2025 | 8:30 | 019 | LA FRIA | 7731-0000280 | 404 | 8:30 | 9:23 | 1 hora en solucionar
13/03/2025 | 10:50 | 033 | MONAGAS | 8682-0004371 | 790 | 10:40 | 12:08 | 2 horas en solucionar
13/03/2025 | 12:55 | 020 | SAN CRISTOBAL | 7681-0007943 | 404 | 12:30 | 3:02 | 3 horas en solucionar
13/03/2025 | 1:00 | 037 | ZODI TRUJILLO | BANFA-9209 | 1207 | 12:30 | 12:33 | 3 minutos en solucionar
14/03/2025 | 9:00 | 019 | LA FRIA | 7731-0000280 | 404 | 9:00
14/03/2025 | 9:45 | 048 | CARUPANO | 8556-0000945 | 403 | 9:45 | 9:50 | 5 minutos en solucionar
14/03/2025 | 2:30 | 018 | HOSPITAL MILITAR SAN CRISTOBAL | 7684-0008126 | 404 | 2:30 | 2:35 | 5 minutos en solucionar
14/03/2025 | 3:00 | 020 | SAN CRISTOBAL | 7681-0007943 | 404 | 3:00 | 4:00 | 1 hora en solucionar
14/03/2025 | 3:00 | 010 | LOS PROCERES MARACAY | 4353-12823 | 728 | 3:00 | 4:00 | 1 hora en solucionar
14/03/2025 | 3:10 | 019 | LA FRIA | 7731-0000280 | 404 | 3:10 | 4:10 | 1 hora en solucionar
17/03/2025 | 11:30 | 036 | ZODI SUCRE | 8471-002725 | 717 | 11:30 | 4:00 | 5 horas en solucionar
17/03/2025 | 12:30 | 019 | LA FRIA | 7731-0000280 | 404 | 12:00 | 3:04 | 3 horas en solucionar
17/03/2025 | 12:30 | 014 | VALENCIA | 4181-0019584 | 403 | 12:00 | 3:40 | 3 horas en solucionar
17/03/2025 | 2:05 | 021 | IPSFA MARACAIBO | BANFA-9022 | 1207 | 12:21 | 12:50 | 30 minutos en solucionar
17/03/2025 | 2:50 | 048 | CARUPANO | 8556-0000945 | 403 | 2:50 | 6:50 | 4 horas en solucionar
17/03/2025 | 4:00 | 010 | LOS PROCERES MARACAY | 4353-12823 | 728 | 4:02 | 5:02 | 1 hora en solucionar
18/03/2025 | 9:00 | 019 | LA FRIA | 7731-0000280 | 404 | 9:00 | 12:20 | 3 horas en solucionar
18/03/2025 | 12:10 | 014 | VALENCIA | 4181-0019584 | 403 | 12:10 | 2:06 | 2 horas en solucionar
18/03/2025 | 12:10 | 033 | MONAGAS | 8682-0004371 | 790 | 12:10 | 4:10 | 4 horas en solucionar
18/03/2025 | 3:50 | 011 | BARINAS | 7341-0002340 | 403 | 3:50 | 7:50 | 4 horas en solucionar
18/03/2025 | 3:50 | 019 | LA FRIA | 7731-0000280 | 404 | 3:50 | 4:50 | 1 hora en solucionar
20/03/2025 | 9:45 | 014 | VALENCIA | 4181-0019584 | 403 | 9:45 | 9:48 | 3 minutos en solucionar
20/03/2025 | 9:55 | 019 | LA FRIA | 7731-0000281 | 405 | 9:55 | 12:10 | 3 horas en solucionar
20/03/2025 | 12:00 | 030 | ZODI APURE | 4681-0001252 | 405 | 12:00 | 12:01 | 1 minuto en solucionar
20/03/2025 | 1:00 | 027 | ZODI GUARICO | 4681-0001252 | 405 | 1:00 | 1:03 | 3 minutos en solucionar
20/03/2025 | 1:30 | 008 | BARCELONA | 8160-014914 | 403 | 1:30 | 4:30 | 4 horas en solucionar
20/03/2025 | 3:03 | 019 | LA FRIA | 7731-0000281 | 405 | 3:03 | 4:03 | 1 hora en solucionar
20/03/2025 | 3:40 | 020 | SAN CRISTOBAL | 7681-0007943 | 404 | 3:40 | 4:40 | 1 hora en solucionar
20/03/2025 | 4:05 | 038 | ZODI MERIDA | BANFA-9358 | 1207 | 4:05 | 4:11 | 6 minutos en solucionar
21/03/2025 | 8:30 | 019 | LA FRIA | 7731-0000281 | 405 | 8:30 | 9:08 | 1 hora en solucionar
21/03/2025 | 10:00 | 038 | ZODI MERIDA | BANFA-9358 | 1207 | 10:00 | 2:32 | 4 horas en solucionar
21/03/2025 | 10:20 | 010 | LOS PROCERES MARACAY | 4353-12823 | 728 | 10:20 | 2:45 | 4 horas en solucionar
21/03/2025 | 10 | 014 | VALENCIA | 4181-0019584 | 403 | 10:20 | 5:00 | 7 horas en solucionar
21/03/2025 | 12:10 | 019 | LA FRIA | 7731-0000281 | 405 | 12:10 | 3:06 | 3 horas en solucionar
21/03/2025 | 10:45 | 020 | SAN CRISTOBAL | 7681-0007943 | 404 | 10:40 | 10:44 | 4 minutos en solucionar
21/03/2025 | 12:35 | 030 | ZODI APURE | 4941-001389 | 405 | 12:35 | 4:06 | 4 horas en solucionar
21/03/2025 | 12:45 | 029 | ZODI PORTUGUESA | BANFA-9895 | 1207 | 12:45 | 4:06 | 4 horas en solucionar
21/03/2025 | 3:10 | 013 | IPSFA CIUDAD BOLIVAR | 9161-0002159 | 403 | 3:10 | 7:10 | 4 horas en solucionar
24/03/2025 | 8:50 | 015 | BASE NAVAL PUERTO CABELLO | CEAP-1046 | DLCI-643 | 8:30 | 1:40 | 5 horas en solucionar
24/03/2025 | 9:25 | 040 | ZODI COJEDES | 4813-0001032 | 790 | 8:50 | 12:10 | 3 horas en solucionar
24/03/2025 | 9:10 | 020 | SAN CRISTOBAL | 7681-0007943 | 404 | 9:10 | 12:10 | 3 horas en solucionar
24/03/2025 | 9:25 | 019 | LA FRIA | 7731-0000281 | 405 | 9:25 | 12:10 | 3 horas en solucionar
24/03/2025 | 12:10 | 036 | ZODI SUCRE | 8471-002725 | 717 | 12:10 | 4:10 | 4 horas en solucionar
24/03/2025 | 12:15 | 029 | ZODI PORTUGUESA | BANFA-9895 | 1207 | 12:15 | 12:20 | 5 minutos en solucionar
24/03/2025 | 1:45 | 014 | VALENCIA | 4181-0019584 | 403 | 1:45 | 4:45 | 4 horas en solucionar
25/03/2025 | 8:50 | 029 | ZODI PORTUGUESA | BANFA-9895 | 1207 | 8:50 | 10:00 | 2 horas en solucionar
25/03/2025 | 8:50 | 019 | LA FRIA | 7731-0000281 | 405 | 8:50 | 9:01 | 10 minutos en solucionar.
25/03/2025 | 8:50 | 015 | BASE NAVAL PUERTO CABELLO | CEAP-1046 | DLCI-643 | 8:50 | 12:25 | 4 horas en solucionar
25/03/2025 | 10:00 | 020 | SAN CRISTOBAL | 7681-0007943 | 404 | 10:00 | 10:01 | 1 minuto en solucionar
25/03/2025 | 10:55 | 039 | YARACUY | BANFA-9405 | 1207 | 10:55 | 12:02 | 2 horas en solucionar
25/03/2025 | 12:00 | 019 | LA FRIA | 7731-0000281 | 405 | 12:00 | 3:20 | 3 horas en solucionar
25/03/2025 | 12:00 | 020 | SAN CRISTOBAL | 7681-0007943 | 404 | 12:00 | 12:45 | 45 minutos en solucionar
25/03/2025 | 1:30 | 020 | SAN CRISTOBAL | 7681-0007943 | 404 | 1:30 | 3:45 | 2 horas en solucionar
25/03/2025 | 1:055 | 048 | CARUPANO | 8556-0000945 | 403 | 1:55 | 2:05 | 10 minutos en solucionar.
25/03/2025 | 3:25 | 040 | ZODI COJEDES | 4813-0001032 | 790 | 3:25 | 3:30 | 5 minutos en solucionar
26/03/2025 | 8:30 | 029 | ZODI PORTUGUESA | BANFA-9895 | 1207 | 8:30 | 10:00 | 2 horas en solucionar
26/03/2025 | 8:55 | 019 | LA FRIA | 7731-0000281 | 405 | 8:55 | 12:13 | 4 horas en solucionar
26/03/2025 | 10:10 | 010 | LOS PROCERES MARACAY | 4353-12823 | 728 | 10:10 | 10:23 | 13 minutos en solucionar
26/03/2025 | 11:15 | 047 | ALTOS MIRANDINOS | 3206-0173046 | 707 | 11:15 | 11:25 | 10 minutos en solucionar.
26/03/2025 | 11:35 | 036 | ZODI SUCRE | 8471-002725 | 717 | 11:35 | 3:25 | 4 horas en solucionar
26/03/2025 | 12:16 | 019 | LA FRIA | 7731-0000281 | 405 | 12:16 | 1:16 | 1 hora en solucionar
26/03/2025 | 1:20 | 008 | BARCELONA | 8160-014914 | 403 | 1:20 | 4:10 | 3 horas en solucionar
26/03/2025 | 3:15 | 029 | ZODI PORTUGUESA | BANFA-9895 | 1207 | 3:15 | 3:16 | 1 minuto en solucionar
26/03/2025 | 3:25 | 019 | LA FRIA | 7731-0000281 | 405 | 3:25 | 4:25 | 1 hora en solucionar
26/03/2025 | 3:35 | 048 | CARUPANO | 8556-0000945 | 403 | 3:35 | 4:35 | 1 hora en solucionar
27/03/2025 | 8:00 | 019 | LA FRIA | 7731-0000281 | 405 | 8:00 | 9:00 | 1 hora en solucionar
27/03/2025 | 12:15 | 020 | SAN CRISTOBAL | 7681-0007943 | 404 | 12:15 | 3:00 | 3 horas en solucionar
27/03/2025 | 12:15 | 019 | LA FRIA | 7731-0000281 | 405 | 12:15 | 3:10 | 3 horas en solucionar
27/03/2025 | 2:25 | 015 | BASE NAVAL PUERTO CABELLO | CEAP-1046 | DLCI-643 | 2:25 | 2:55 | 30 minutos en solucionar
28/03/2025 | 8:10 | 015 | BASE NAVAL PUERTO CABELLO | CEAP-1046 | DLCI-643 | 8:10 | 1:45 | 5 horas en solucionar
28/03/2025 | 9:10 | 019 | LA FRIA | 7731-0000281 | 405 | 9:10 | 12:15 | 3 horas en solucionar
28/03/2025 | 9:10 | 029 | ZODI PORTUGUESA | BANFA-9895 | 1207 | 9:10 | 9:12 | 2 minutos en solucionar
28/03/2025 | 10:35 | 010 | LOS PROCERES MARACAY | 4353-12823 | 728 | 10:35 | 2:53 | 4 horas en solucionar
28/03/2025 | 10:45 | 029 | ZODI PORTUGUESA | BANFA-9895 | 1207 | 10:45 | 10:46 | 1 minuto en solucionar
28/03/2025 | 12:50 | 020 | SAN CRISTOBAL | 7681-0007943 | 404 | 12:50 | 12:52 | 2 minutos en solucionar
28/03/2025 | 3:35 | 019 | LA FRIA | 7731-0000281 | 405 | 3:35 | 4:45 | 1 hora en solucionar
28/03/2025 | 3:40 | 020 | SAN CRISTOBAL | 7681-0007943 | 404 | 3:40 | 4:45 | 1 hora en solucionar
31/03/2025 | 9:00 | 029 | ZODI PORTUGUESA | BANFA-9895 | 1207 | 9:00 | 9:06 | 6 minutos en solucionar
31/03/2025 | 11:40 | 047 | ALTOS MIRANDINOS | 3206-0173046 | 707 | 11:40 | 12:40 | 1 hora en solucionar
31/03/2025 | 12:00 | 019 | LA FRIA | 7731-0000281 | 405 | 12:00 | 1:00 | 1 hora en solucionar
31/03/2025 | 12:30 | 036 | ZODI SUCRE | 8471-002725 | 717 | 12:30 | 1:30 | 1 hora en solucionar
31/03/2025 | 12:30 | 010 | LOS PROCERES MARACAY | 4353-12823 | 728 | 12:30 | 1:30 | 1 hora en solucionar
31/03/2025 | 1:05 | 020 | ZODI APURE | 4941-001389 | 405 | 1:05 | 2:40 | 1 hora y 35 min en solucionar
31/03/2025 | 2:25 | 008 | BARCELONA | 8160-014914 | 403 | 2:25
31/03/2025 | 3:25 | 029 | ZODI PORTUGUESA | BANFA-9895 | 1207 | 3:25 | 3:26 | 1 minuto en solucionar

## Abril - 4
FECHA | HORA | AGENCIA | UBICACIÓN | CIRCUITO PRINCIPAL | VLAN | CAIDA | RESTABLECIMIENTO | Tiempo de respuesta | AGENCIAS | Abril % | TOTAL DE FALLAS | DIAS-1 | FALLOS-1 | DIAS-2 | FALLOS-2 | DIAS-3 | FALLOS-3 | DIAS-4 | FALLOS-4 | DIAS-5 | FALLOS-5
01/04/2025 | 9:08 | 019 | LA FRIA | 7731-0000281 | 405 |  |  | Sin nergia electrica | LA FRIA | 16.39% | 20 | Lunes | 0 | Lunes | 3 | Lunes | 5 | Lunes | 6 | Lunes | 6
01/04/2025 | 12:10 | 038 | ZODI MERIDA | BANFA-9358 | 1207 |  |  | Debido a fallas electricas donde se encuentran ubicadas las antenas de movistar, la agencia queda inactiva. | BARINAS | 0% | 0 | Martes | 2 | Martes | 12 | Martes | 9 | Martes | 7 | Martes | 3
02/04/2025 | 10:45 | 036 | ZODI SUCRE | 8471-0002725 | 717 |  |  | Sin nergia electrica | PRTO. ORDAZ | 0.8197% | 1 | Miércoles | 7 | Miércoles | 8 | Miércoles | 4 | Miércoles | 8 | Miércoles | 0
02/04/2025 | 12:20 | 019 | LA FRIA | 7731-0000281 | 405 |  |  | Sin nergia electrica | MARACAY | 3.279% | 4 | Jueves | 10 | Jueves | 2 | Jueves | 0 | Jueves | 2 | Jueves | 0
02/04/2025 | 12:20 | 020 | SAN CRISTOBAL | 7681-0007943 | 404 |  |  | Sin energia electrica | BARCELONA | 0.8197% | 1 | Viernes | 8 | Viernes | 17 | Viernes | 0 | Viernes | 2 | Viernes | 0
02/04/2025 | 12:20 | 014 | VALENCIA | 4181-0019584 | 403 |  |  | Sin energia electrica | CIUDAD BOLIVAR | 1.639% | 2
02/04/2025 | 1:40 | 039 | YARACUY | BANFA-9405 | 1207 |  |  | Sin energia electrica | VALENCIA | 8.197% | 10
02/04/2025 | 1:50 | 029 | ZODI PORTUGUESA | BANFA-9895 | 1207 |  |  | Sin nergia electrica | PRTO. CABELLO | 1.639% | 9
02/04/2025 | 3:48 | 013 | IPSFA CIUDAD BOLIVAR | 9161-0002159 | 403 |  |  | Sin energia Electrica | PTO. FIJO | 1.639% | 2
03/04/2025 | 8:30 | 039 | YARACUY | BANFA-9405 | 1207 |  |  | Sin energia electrica | LARA | 0.8197% | 1
03/04/2025 | 9:15 | 019 | LA FRIA | 7731-0000281 | 405 |  |  | Sin nergia electrica | HOSP. MLTR. SAN CRISTOBAL | 4.918% | 6
03/04/2025 | 10:12 | 013 | IPSFA CIUDAD BOLIVAR | 9161-0002159 | 403 |  |  | Sin energia Electrica | SAN CRISTOBAL | 7.377% | 9
03/04/2025 | 12:20 | 027 | ZODI GUARICO | 4681-0001252 | 405 |  |  | Sin energia Electrica | MARACAIBO | 2.459% | 3
03/04/2025 | 12:55 | 040 | ZODI COJEDES | 4813-0001032 | 790 |  |  | Sin energia Electrica | ZULIA | 0.8197% | 1
03/04/2025 | 2:20 | 036 | ZODI SUCRE | 8471-0002725 | 717 |  |  | Sin energia Electrica | MNRO. DE LA DEFENSA | 0% | 0
03/04/2025 | 1:40 | 022 | ZODI ZULIA | BANFA-9052 | 1207 |  |  | Sin energia Electrica | ACADEMIA MILITAR | 0% | 0
03/04/2025 | 2:45 | 034 | ZODI DELTA AMACURO | 9411-0000385 | 405 |  |  | Sin energia Electrica | CANES | 0% | 0
03/04/2025 | 2:40 | 019 | LA FRIA | 7731-000280 | 404 |  |  | Sin energia Electrica | C.G GNB | 0.8197% | 1
03/04/2025 | 2:40 | 020 | SAN CRISTOBAL | 7681-0007943 | 404 |  |  | Sin energia Electrica | GUARICO | 3.279% | 4
04/04/2025 | 8:00 | 027 | ZODI GUARICO | 4681-0001252 | 405 |  |  | Sin energia Electrica | PORTUGUESA | 4.918% | 6
04/04/2025 | 8:20 | 040 | ZODI COJEDES | 4813-0001032 | 790 |  |  | Sin energia Electrica | APURE | 1.639% | 2
04/04/2025 | 10:20 | 027 | ZODI GUARICO | 4681-0001252 | 405 |  |  | Sin energia Electrica | MIRANDA | 0% | 0
04/04/2025 | 12:11 | 019 | LA FRIA | 7731-000280 | 404 |  |  | Sin energia Electrica | MONAGAS | 0% | 0
04/04/2025 | 1:35 | 014 | VALENCIA | 4181-0019584 | 403 |  |  | Sin energia electrica | DTA. AMACURO | 0.8197% | 1
04/04/2025 | 1:55 | 040 | ZODI COJEDES | 4813-0001032 | 790 |  |  | Sin energia Electrica | NVA. ESPARTA | 0.8197% | 1
04/04/2025 | 2:15 | 019 | LA FRIA | 7731-000280 | 404 |  |  | Sin energia Electrica | SUCRE | 5.738% | 7
04/04/2025 | 4:25 | 015 | BASE NAVAL PUERTO CABELLO | CEAP-1046 | DLCI-643 |  |  | Sin energia Electrica | TRUJILLO | 0.8197% | 1
07/04/2025 | 8:11 | 040 | ZODI COJEDES | 4813-0001032 | 790 |  |  | Sin energia Electrica | MERIDA | 6.557% | 8
07/04/2025 | 10:20 | 019 | LA FRIA | 7731-000280 | 404 |  |  | Sin energia Electrica | YARACUY | 3.279% | 4
07/04/2025 | 10:48 | 041 | ZODI AMAZONAS | 9313-0000480 | 728 |  |  | Sin energia Electrica | COJEDES | 6.557% | 8
08/04/2025 | 08:12 | 018 | HOSPITAL MILITAR SAN CRISTOBAL | 7684-0008126 | 404 |  |  | Sin energia Electrica | AMAZONAS | 4.098% | 5
08/04/2025 | 08:11 | 019 | LA FRIA | 7731-000280 | 404 |  |  | Sin energia Electrica | ALTOS MIRANDINOS | 2.459% | 3
08/04/2025 | 8:12 | 016 | PUNTO FIJO | 5950-0004089 | 404 |  |  | Sin energia Electrica | HOSP. MLTR. DR. CARLOS AREVALO | 0% | 0
08/04/2025 | 8:13 | 035 | Nueva Esparta | 8823-14179 | 790 |  |  | Sin energia Electrica | RAMO VERDE | 0% | 0
08/04/2025 | 08:20 | 040 | ZODI COJEDES | 4813-0001032 | 790 |  |  | Sin energia Electrica | CARUPANO | 1.639% | 2
08/04/2025 | 9:57 | 047 | ALTOS MIRANDINOS | 3206-0173046 | 707 |  |  | Sin nergia electrica | CIRCULO MILITAR | 0% | 0
08/04/2025 | 10:22 | 038 | ZODI MERIDA | BANFA-9358 | 1207 |  |  | Debido a fallas electricas donde se encuentran ubicadas las antenas de movistar, la agencia queda inactiva. |  |  | 122
08/04/2025 | 10:35 | 036 | ZODI SUCRE | 8471-0002725 | 717 |  |  | Sin energia Electrica
08/04/2025 | 10:44 | 018 | HOSPITAL MILITAR SAN CRISTOBAL | 7684-0008126 | 404 |  |  | Sin energia Electrica
08/04/2025 | 12:00 | 019 | LA FRIA | 7731-000280 | 404 |  |  | Sin energia Electrica
08/04/2025 | 12:03 | 018 | HOSPITAL MILITAR SAN CRISTOBAL | 7684-0008126 | 404 |  |  | Sin energia Electrica
08/04/2025 | 2:07 | 041 | ZODI AMAZONAS | 9313-0000480 | 728 |  |  | Sin energia Electrica
09/04/2025 | 8:46 | 038 | ZODI MERIDA | BANFA-9358 | 0 |  |  | Debido a fallas electricas donde se encuentran ubicadas las antenas de movistar, la agencia queda inactiva.
09/04/2025 | 9:00 | 041 | ZODI AMAZONAS | 9313-0000480 | 728 | 584845 | Anderson Yepez | Se hicieron pruebas de primer nivel, se creó el ticket nro. 584845. El analista de cantv reliazo reinicios de puertos. Agencia activa.
09/04/2025 | 9:07 | 019 | LA FRIA | 7731-000280 | 404 |  |  | Sin energia Electrica
09/04/2025 | 9:22 | 018 | HOSPITAL MILITAR SAN CRISTOBAL | 7684-0008126 | 404 | 584847 | Margelis Mesa | Se hicieron pruebas de primer nivel, se creó el ticket nro. 584847. La analista indico que la falla que presenta la agencia es por averia masiva.
9/04/2025 | 11:10 | 014 | VALENCIA | 4181-0019584 | 403 |  |  | Sin energia electrica
09/04/2025 | 2:40 | 010 | LOS PROCERES MARACAY | 4353-12823 | 728 |  |  | Sin energia Electrica
09/04/2025 | 3:01 | 019 | LA FRIA | 7731-000280 | 404 |  |  | Sin energia Electrica
09/04/2025 | 3:01 | 020 | SAN CRISTOBAL | 7681-0007943 | 404 |  |  | Sin energia Electrica
10/04/2025 | 7:40 | 010 | LOS PROCERES MARACAY | 4353-12823 | 728 |  |  | Sin energia Electrica
10/04/2025
11/04/2025 | 9:21 | 038 | ZODI MERIDA | BANFA-9358 | 0 |  |  | Debido a fallas electricas donde se encuentran ubicadas las antenas de movistar, la agencia queda inactiva.
11/04/2025 | 9:30 | 037 | ZODI TRUJILLO | BANFA-9209 | 1207 |  |  | Sin energia electrica
11/04/2025 | 10:48 | 019 | LA FRIA | 7731-000280 | 404 |  |  | Sin energia Electrica
11/04/2025 | 10:57 | 015 | BASE NAVAL PUERTO CABELLO | CEAP-1046 | DLCI-643 |  |  | Sin energia Electrica
11/04/2025 | 12:20 | 027 | ZODI GUARICO | 4681-0001252 | 405 |  |  | Sin energia Electrica
11/04/2025 | 2:14 | 038 | ZODI MERIDA | BANFA-9358 |  |  |  | Sin nergia electrica
11/04/2025 | 2:15 | 029 | ZODI PORTUGUESA | BANFA-9895 | 1207 |  |  | Sin nergia electrica
11/04/2025 | 2:16 | 017 | IPSFA LARA | 5185-0009590 | 404 |  |  | Sin nergia electrica
11/04/2025 | 2:16 | 014 | VALENCIA | 4181-0019584 | 403 |  |  | Sin energia electrica
11/04/2025 | 2:18 | 018 | HOSPITAL MILITAR SAN CRISTOBAL | 7684-0008126 | 404
11/04/2025 | 2:21 | 014 | VALENCIA | 4181-0019584 | 403 |  |  | Sin energia electrica
11/04/2025 | 2:22 | 040 | ZODI COJEDES | 4813-0001032 | 790 |  |  | Sin energia Electrica
11/04/2025 | 2:23 | 020 | SAN CRISTOBAL | 7681-0007943 | 404 |  |  | Sin energia Electrica
11/04/2025 | 2:23 | 021 | ISPFA MARACAIBO | BANFA-9022 | 1207 |  |  | Sin energia Electrica
11/04/2025 | 2:24 | 016 | PUNTO FIJO | 5950-0004089 | 404 |  |  | Sin energia Electrica
11/04/2025 | 2:58 | 020 | SAN CRISTOBAL | 7681-0007943 | 404 |  |  | Sin energia Electrica
11/04/2025 | 3:00 | 019 | LA FRIA | 7731-000280 | 404 |  |  | Sin energia Electrica
14/04/2025 | 10:08 | 029 | ZODI PORTUGUESA | BANFA-9895 | 1207 |  |  | Sin energia electrica
14/04/2025 | 10:09 | 030 | ZODI PORTUGUESA | BANFA-9896 | 1208 |  |  | Sin energia electrica
14/04/2025 | 10:10 | 031 | ZODI PORTUGUESA | BANFA-9897 | 1209 |  |  | Sin energia electrica
14/04/2025 | 10:11 | 032 | ZODI COJEDES | BANFA-9898 | 1210 |  |  | Sin energia electrica
14/04/2025 | 10:12 | 033 | ZODI LARA | BANFA-9899 | 1211 |  |  | Sin energia electrica
15/04/2025 | 9:00 | 039 | YARACUY | BANFA-9405 | 1207 |  |  | Sin energia electrica
15/04/2025 | 9:10 | 019 | LA FRIA | 7731-000280 | 404 |  |  | Sin energia Electrica
15/04/2025 | 10:20 | 014 | VALENCIA | 4181-0019584 | 403 |  |  | Sin energia electrica
15/04/2025 | 10:55 | 036 | ZODI SUCRE | 8471-0002725 | 717 |  |  | Sin energia Electrica
15/04/2025 | 2:05 | 038 | ZODI MERIDA | BANFA-9358 | 1207 |  |  | Debido a fallas electricas donde se encuentran ubicadas las antenas de movistar, la agencia queda sin linea.
15/04/2025 | 2:56 | 019 | LA FRIA | 7731-000280 | 404 |  |  | Sin energia Electrica
15/04/2025 | 3:10 | 014 | VALENCIA | 4181-0019584 | 403 |  |  | Sin energia electrica
15/04/2025 | 3:10 | 047 | ALTOS MIRANDINOS | 3206-0173046 | 707 |  |  | Sin energia electrica
15/04/2025 | 3:37 | 020 | SAN CRISTOBAL | 7681-0007943 | 404 |  |  | Sin energia Electrica
16/04/2025 | 12:03 | 020 | SAN CRISTOBAL | 7681-0007943 | 404 |  |  | Sin energia Electrica
16/04/2025 | 12:07 | 019 | LA FRIA | 7731-000280 | 404 |  |  | Sin energia Electrica
16/04/2025 | 12:18 | 018 | HOSPITAL MILITAR SAN CRISTOBAL | 7684-0008126 | 404 |  |  | Sin energia electrica
16/04/2025 | 2:49 | 021 | ISPFA MARACAIBO | BANFA-9022 | 1207 |  |  | Sin energia Electrica
21/04/2025 | 9:05 | 010 | LOS PROCERES MARACAY | 4353-12823 | 728 | 585155 | Yorman Naveda | Se hicieron pruebas de primer nivel, se creó el ticket nro. 585155. El analista de cantv indico que se encontraban puertos inhibidos, reliazo reinicios de puertos. Agencia activa.
21/04/2025 | 1:45 | 036 | ZODI SUCRE | 8471-0002725 | 717 | 585178 | Freider Cedeño | Se hicieron pruebas de primer nivel, se creó el ticket nro. 585178. El analista de cantv indico que se encuentra con falla de intermitencia. Indico fallas al personal de datos.
21/04/2025 | 2:20 | 047 | ALTOS MIRANDINOS | 3206-0173046 | 707 | 585186 | Freider Cedeño | Se hicieron pruebas de primer nivel, se creó el ticket nro. 585186. El analista de cantv indico que se encuentra con falla de intermitencia. Indico fallas al personal de datos.
21/04/2025 | 2:35 | 041 | ZODI AMAZONAS | 9313-0000480 | 728 |  |  | Sin servicio, a la espera de realizar pruebas de primer nivel
21/04/2025 | 2:36 | 008 | BARCELONA | 8160-014914 | 403 |  |  | Sin servicio, a la espera de realizar pruebas de primer nivel
21/04/2025 | 3:40 | 019 | LA FRIA | 7731-000280 | 404 |  |  | Sin energia Electrica
22/04/2025 | 8:05 | 048 | CARUPANO | 8556-0000945 | 403 |  |  | Sin energia electrica
22/04/2025 | 8:15 | 039 | YARACUY | BANFA-9405 | 1207 |  |  | Sin energia electrica
22/04/2025 | 10:15 | 021 | ISPFA MARACAIBO | BANFA-9022 | 1207 |  |  | Sin energia Electrica
22/04/2025 | 10:51 | 036 | ZODI SUCRE | 8471-0002725 | 717
22/04/2025 | 11:05 | 048 | CARUPANO | 8556-0000945 | 403 |  |  | Sin energia electrica
22/04/2025 | 12:30 | 020 | SAN CRISTOBAL | 7681-0007943 | 404 |  |  | Sin energia Electrica
22/04/2025 | 12:45 | 014 | VALENCIA | 4181-0019584 | 403 |  |  | Sin energia electrica
23/04/2025 | 7:35 | 016 | PUNTO FIJO | 5950-0004089 | 404 |  |  | Sin energia Electrica
23/04/2025 | 10:05 | 019 | LA FRIA | 7731-000280 | 404 |  |  | Sin energia Electrica
23/04/2025 | 2:30 | 007 | AV. URDANETA CENTRO | 23050168859 | 403 | 585277 |  | Se hicieron pruebas de primer nivel, se creó el ticket nro. 585277. La analista de cantv indico que el equipo 1424 esta fuera de sincronizacion.
23/04/2025 | 3:15 | 026 | COMANDANCIA DEL EJERCITO | 2228170559 | 717 |  |  | Sin energia Electrica
23/04/2025 | 3:40 | 019 | LA FRIA | 7731-000280 | 404 |  |  | Sin energia Electrica
23/04/2025 | 3:45 | 014 | VALENCIA | 4181-0019584 | 403 |  |  | Sin energia electrica
23/04/2025 | 3:45 | 020 | SAN CRISTOBAL | 7681-0007943 | 404 |  |  | Sin energia Electrica
23/04/2025 | 4:00 | 030 | ZODI APURE | 4941001389 | 405 |  |  | Sin energia Electrica
24/04/2025 | 9:15 | 012 | PUERTO ORDAZ | 92280006451 | 728 |  |  | Sin energia Electrica
24/04/2025 | 1:45 | 040 | ZODI COJEDES | 4813-0001032 | 790 |  |  | Sin energia Electrica
25/04/2025 | 8:55 | 016 | PUNTO FIJO | 5950-0004089 | 404 |  |  | Sin energia Electrica
25/04/2025 | 11:01 | 036 | ZODI SUCRE | 8471-0002725 | 717 |  |  | Sin energia Electrica
28/04/2025 | 12:01 | 036 | ZODI SUCRE | 8471-0002725 | 717 |  |  | Sin energia Electrica
28/04/2025 | 12:45 | 038 | ZODI MERIDA | BANFA-9358 | 1207 |  |  | Debido a fallas electricas donde se encuentran ubicadas las antenas de movistar, la agencia queda sin linea.
28/04/2025 | 12:55 | 019 | LA FRIA | 7731-000280 | 404 |  |  | Sin energia Electrica
28/04/2025 | 1:02 | 041 | ZODI AMAZONAS | 93130000480 | 728 | 585425 |  | Se hicieron pruebas de primer nivel, se creó el ticket nro. 585277. La analista de cantv indico que el equipo 1424 esta fuera de sincronizacion.
28/04/2025 | 3:10 | 010 | LOS PROCERES MARACAY | 4353-12823 | 728 |  |  | Sin energia Electrica
28/04/2025 | 3:27 | 030 | ZODI APURE | 4941001389 | 405 |  |  | Sin energia Electrica
29/04/2025 | 11:22 | 038 | ZODI MERIDA | BANFA-9358 | 1207 |  |  | Debido a fallas electricas donde se encuentran ubicadas las antenas de movistar, la agencia queda sin linea.
29/04/2025 | 12:15 | 014 | VALENCIA | 4181-0019584 | 403 |  |  | Sin energia electrica
29/04/2025 | 12:16 | 029 | ZODI PORTUGUESA | BANFA-9895 | 1207 |  |  | Sin energia electrica